## Sheet
№ з/п | Шифр | Найменування | Од.виміру | Кіл-ть | Вартість од. | Загальна вартість
1 | Е20-42-10 | Установлення камер припливних типових iз секцiєю зрошення продуктивнiстю до 20 тис.м3/год МС-16 | камеpа | 1 | 12468.46 | 12468.46
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
2 | С130-2 варіант 2 | Приточно- витяжна МС 16 | шт | 1 | 1120288.95 | 1120288.95
3 | 1701-1057 варіант 1 | Автоматика МС 16 | шт | 1 | 378155.91 | 378155.91
4 | Е21-23-1 | Монтаж щита управління | шафа | 1 | 754.3 | 754.3
5 | М11-1-3 | Конструкцiї для установлення приладiв, маса до 3 кг | шт | 5 | 221.78 | 1108.9
6 | М11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг | шт | 2 | 84.92 | 169.84
7 | 2302-8016 варіант 1 | Компресорно-конденсатный блок ККБ Perseus | шт | 1 | 1141836.83 | 1141836.83
8 | М11-138-1 | Монтаж механiзму виконавчого, маса до 20 кг | комплект | 2 | 99.95 | 199.9
9 | М11-350-2 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [ клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв] | шт | 5 | 110.74 | 553.7
10 | М8-818-6 | Термодатчики | шт | 4 | 604.52 | 2418.08
11 | Е20-3-20 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 1,0 мм (перехід 1345х1300/ф700 L=500 мм шт-3; перехід 1345х1300/800х600 L=500 мм шт-1) | 100м2 | 0.0944 | 7560.62 | 713.72
12 | Е20-3-19 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 1,0 мм перехід 1000х1000 L=1500 мм шт-1 | 100м2 | 0.06 | 8559.66 | 513.58
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
13 | С130- 1130-1 варіант 1 | Повiтроводи оцинкованої сталi товщиною 1,0 мм, прямокутного перерiзу 1000х1000 1250 мм | м | 1.5 | 4109.81 | 6164.72
14 | Е20-11-2 | Установлення грат зовнішніх площею у просвiтi до 1 м2 | грати | 1 | 155.71 | 155.71
15 | С130-600-1 варіант 1 | Грати РН, розмiр 1000х1000 мм | шт | 1 | 5607.76 | 5607.76
16 | М38-7-5 | Монтаж вузла водозмішувача | шт | 1 | 3519.79 | 3519.79
17 | М7-35-2 | Монтаж агрегату або машини компресорно- конденсаторної. | шт | 1 | 3271.3 | 3271.3
18 | Е20-11-2 | Установлення грат жалюзiйних 825х325 | грати | 6 | 199.93 | 1199.58
19 | С130-600-1 варіант 2 | Грати алюм. AR 13/2-F, розмiр 825х325 мм | шт | 1 | 2715.8 | 2715.8
20 | Е20-13-12 | Установлення дифузорів до осьових вентиляторiв до 8 номера | клапан | 5 | 586.62 | 2933.1
21 | С130-376 варіант 4 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 8 | шт | 5 | 13955.65 | 69778.25
22 | Е20-11-2 | Установлення грат зовнішніх площею у просвiтi до 1 м2 | грати | 1 | 155.71 | 155.71
23 | С130-600-1 варіант 3 | Грати алюм. AR 13/2-F, розмiр 625х125 мм | шт | 1 | 1436.46 | 1436.46
24 | Е20-24-1 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка 500 мм | 10вузол | 0.1 | 2951.2 | 295.12
25 | С1630-996 варіант 1 | Вузли проходу, дiаметр патрубка 500 мм | шт | 1 | 9203.39 | 9203.39
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
26 | Е20-18-8 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової сталi круглого перерiзу дiаметром 710 мм | зонт | 1 | 149.94 | 149.94
27 | С130-277 варіант 3 | Зонти вентиляцiйних систем круглi iз оцинкованої сталi, дiаметр 710 мм | шт | 1 | 2465.63 | 2465.63
28 | Е20-3-20 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 1,0 мм (перехід 1345х1300/ф710 L=500 мм шт-3; перехід 1345х1300/800х600 L=500 мм шт-1) | 100м2 | 0.0944 | 6217.5 | 586.93
29 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром 500 мм | 100м2 | 0.2826 | 14570.48 | 4117.62
30 | С130- 1124-1 варіант 9 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,7 мм, круглого перерiзу, дiаметр 500 мм | м | 18 | 1371.05 | 24678.9
31 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 400 мм | 100м2 | 0.22608 | 14570.48 | 3294.09
32 | С130- 1124-1 варіант 10 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 400 мм | м | 18 | 1097.35 | 19752.3
33 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 450 мм | 100м2 | 0.1413 | 14570.48 | 2058.81
34 | С130- 1124-1 варіант 11 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 450 мм | м | 10 | 1222.1 | 12221
35 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 500 мм | 100м2 | 0.0314 | 14570.48 | 457.51
36 | С130- 1124-1 варіант 13 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 500 мм | м | 2 | 1357.61 | 2715.22
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
37 | Е20-3-8 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 630 мм | 100м2 | 0.079128 | 11073.37 | 876.21
38 | С130- 1124-1 варіант 12 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 710мм | м | 4 | 1926.91 | 7707.64
39 | Е20-3-8 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 710 мм | 100м2 | 1.3376 | 10048.7 | 13441.54
40 | С130- 1124-1 варіант 14 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 710 мм | м | 60 | 1926.91 | 115614.6
41 | Е20-3-15 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, периметром 200х400 мм | 100м2 | 0.048 | 7913.83 | 379.86
42 | С130- 1129-1 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 200х400 | м | 4 | 1077.1 | 4308.4
43 | Е20-3-15 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, периметром 400х400 мм | 100м2 | 0.064 | 7913.83 | 506.49
44 | С130- 1129-1 варіант 5 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 400х400 | м | 4 | 1643.71 | 6574.84
45 | Е20-3-15 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, периметром 500х400 мм | 100м2 | 0.09 | 7913.83 | 712.24
46 | С130- 1129-1 варіант 6 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 500х400 | м | 5 | 1854.14 | 9270.7
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
47 | Е20-3-15 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, периметром 700х400 мм | 100м2 | 0.11 | 7913.83 | 870.52
48 | С130- 1129-1 варіант 7 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 700х400 | м | 5 | 2392.79 | 11963.95
49 | Е20-3-15 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, периметром 800х500 мм | 100м2 | 0.13 | 7913.83 | 1028.8
50 | С130- 1129-1 варіант 8 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 800х500 | м | 5 | 2864.14 | 14320.7
51 | Е20-3-15 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, периметром 800х600 мм | 100м2 | 0.168 | 7913.83 | 1329.52
52 | С130- 1129-1 варіант 1 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 800х600 | м | 6 | 2864.14 | 17184.84
53 | Е20-3-15 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, периметром 1000х500 мм | 100м2 | 0.18 | 7913.83 | 1424.49
54 | С130- 1129-1 варіант 2 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 1000х500 | м | 6 | 3082.96 | 18497.76
55 | Е20-3-15 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, периметром 825х325 мм | 100м2 | 0.04 | 7913.83 | 316.55
56 | С130- 1129-1 варіант 3 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 825х325 | м | 2 | 2359.14 | 4718.28
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
57 | Е20-3-15 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, периметром 1000х1000 мм | 100м2 | 0.06 | 7913.83 | 474.83
58 | С130- 1129-1 варіант 4 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 1000х1000 | м | 1.5 | 4109.79 | 6164.69
59 | ЕН26-24-1 | Iзоляцiя повітропроводів | 10 м2 | 30 | 543.18 | 16295.4
60 | С114-66-1 | Ізоляція "Набасилом" | м2 | 300 | 168.95 | 50685
61 | ЕН26-23-26 | Iзоляцiя повітропровода перехода та короба мінватою фольгованою по гвіздках, що самоклеються | 10 м | 0.055 | 1273.47 | 70.04
62 | С114-96-2 | Мінвата фольгована товщ. 40 мм по гвіздкам, що самоклеяться. | м3 | 0.55 | 4141.45 | 2277.8
63 | С114-252- У-1 | Гвіздки | шт | 30 | 9.71 | 291.3
64 | Е20-30-1 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | 100кг | 5 | 4398.18 | 21990.9
65 | Е20-28-7 | Установлення люкiв герметичних | шт | 3 | 370.82 | 1112.46
66 | С1630-59 варіант 1 | Люк герметичний | шт | 3 | 189.14 | 567.42
67 | Е20-13-2 | Установлення дросель-клапанiв дiаметром 450 мм | клапан | 1 | 164.22 | 164.22
68 | С1630- 1792-1 | Дросель-клапан, круглого перерiзу, дiаметр 450 мм ДНК-450 | шт | 1 | 3046.43 | 3046.43
69 | Е20-13-3 | Установлення дросель-клапанiв дiаметром 630 мм | клапан | 1 | 267.14 | 267.14
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
70 | С1630- 1792-1 варіант 1 | Дросель-клапан, круглого перерiзу, дiаметр 630 мм ДНК-630 | шт | 1 | 4289.17 | 4289.17
71 | М12-70-2 | Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр зовнiшнiй 28 мм | 100 м | 0.25 | 11336 | 2834
72 | С113- 1896-1 | Труби мідні діам. 28 мм | м | 25 | 3230.09 | 80752.25
73 | М12-70-4 | Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр зовнiшнiй 42 мм | 100 м | 0.25 | 11336 | 2834
74 | С113- 1896-1 варіант 1 | Труби мідні діам. 42 мм | м | 25 | 3230.09 | 80752.25
75 | ЕН26-24-1 | Iзоляцiя повітропроводів | 10 м2 | 2.5 | 543.18 | 1357.95
76 | С114-66-1 | Ізоляція "Набасилом" | м2 | 25 | 168.95 | 4223.75
77 | Е20-42-10 | Установлення камер припливних типових iз секцiєю зрошення продуктивнiстю до 20 тис.м3/год МС-12 | камеpа | 1 | 12369.8 | 12369.8
78 | С130-2 варіант 1 | Приточно- витяжна МС 12 | шт | 1 | 2782156.74 | 2782156.74
79 | 1701-1058 варіант 1 | Автоматика МС 5 | шт | 1 | 178826.38 | 178826.38
80 | Е21-23-1 | Монтаж щита управління | шафа | 1 | 754.3 | 754.3
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
81 | М11-1-3 | Конструкцiї для установлення приладiв, маса до 3 кг | шт | 5 | 221.78 | 1108.9
82 | М11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг | шт | 4 | 84.92 | 339.68
83 | М11-138-1 | Монтаж механiзму виконавчого. | комплект | 1 | 99.95 | 99.95
84 | М8-818-6 | Термодатчики | шт | 8 | 874.26 | 6994.08
85 | М38-7-5 | Монтаж вузла водозмішувача | шт | 1 | 3519.79 | 3519.79
86 | М11-350-2 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [ клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв] | шт | 2 | 110.74 | 221.48
87 | Е20-13-10 | Установлення дифузорів до осьових вентиляторiв 2 номера | клапан | 5 | 365.67 | 1828.35
88 | С130-376 варіант 3 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 2 | шт | 5 | 6123.1 | 30615.5
89 | Е20-13-10 | Установлення дифузорів до осьових вентиляторiв 3 номера | клапан | 5 | 365.67 | 1828.35
90 | С130-376 варіант 2 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 3 | шт | 5 | 7234.1 | 36170.5
91 | Е20-11-1 | Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0,25 м2 АR-13/2F 625х125 | грати | 6 | 120.08 | 720.48
92 | С130-600-1 варіант 3 | Грати алюм. AR 13/2-F, розмiр 625х125 мм | шт | 1 | 1436.46 | 1436.46
93 | Е20-24-1 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка 315 мм | 10вузол | 0.2 | 2951.2 | 590.24
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
94 | С1630-993 варіант 1 | Вузли проходу дiаметр патрубка 315 мм | шт | 2 | 6067.21 | 12134.42
95 | Е20-24-4 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка 630 мм | 10вузол | 0.2 | 4810.22 | 962.04
96 | С1630-997 варіант 1 | Вузли проходу, дiаметр патрубка 630 мм | шт | 2 | 12273.58 | 24547.16
97 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 180 мм | 100м2 | 0.011304 | 18515.47 | 209.3
98 | С130- 1124-1 варіант 15 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 180 мм | м | 2 | 426.19 | 852.38
99 | Е20-3-4 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 250 мм | 100м2 | 0.1099 | 18776.8 | 2063.57
100 | С130- 1124-1 варіант 8 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 250 мм | м | 14 | 554.2 | 7758.8
101 | Е20-3-5 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 315 мм | 100м2 | 0.86052 | 16917.85 | 14558.1
102 | С130- 1124-1 варіант 16 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 315 мм | м | 87 | 691.17 | 60131.79
103 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 400 мм | 100м2 | 0.10048 | 14570.48 | 1464.04
104 | С130- 1124-1 варіант 10 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 400 мм | м | 8 | 1097.35 | 8778.8
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
105 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 450 мм | 100м2 | 0.22608 | 14570.48 | 3294.09
106 | С130- 1124-1 варіант 11 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 450 мм | м | 16 | 1222.1 | 19553.6
107 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 500 мм | 100м2 | 0.1256 | 14570.48 | 1830.05
108 | С130- 1124-1 варіант 13 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 500 мм | м | 8 | 1357.61 | 10860.88
109 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 450 мм | 100м2 | 0.22608 | 14570.48 | 3294.09
110 | Е20-3-8 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 560 мм | 100м2 | 0.40443 | 11073.37 | 4478.43
111 | С130- 1124-1 варіант 17 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 560 мм | м | 23 | 1535.6 | 35318.8
112 | Е20-3-8 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 630 мм | 100м2 | 0.53411 | 11073.37 | 5914.44
113 | С130- 1124-1 варіант 18 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 630 мм | м | 27 | 1709.76 | 46163.52
114 | Е20-3-8 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 710 мм | 100м2 | 0.044588 | 11073.37 | 493.74
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
115 | С130- 1124-1 варіант 12 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 710мм | м | 2 | 1926.91 | 3853.82
116 | ЕН26-24-1 | Iзоляцiя повітропроводів | 10 м2 | 21 | 543.18 | 11406.78
117 | С114-66-1 | Ізоляція "Набасилом" | м2 | 210 | 168.95 | 35479.5
118 | ЕН26-23-26 | Iзоляцiя повітропровода перехода та короба мінватою фольгованою по гвіздках, що самоклеються | 10 м | 0.75 | 1273.47 | 955.1
119 | С114-96-2 | Мінвата фольгована товщ. 40 мм по гвіздкам, що самоклеяться. | м3 | 7.5 | 4141.45 | 31060.88
120 | С114-252- У-1 | Гвіздки | шт | 405 | 9.71 | 3932.55
121 | Е20-30-1 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | 100кг | 4.2 | 4398.18 | 18472.36
122 | Е20-28-7 | Установлення люкiв герметичних | шт | 2 | 370.82 | 741.64
123 | С1630-59 варіант 1 | Люк герметичний | шт | 2 | 189.14 | 378.28
124 | Е20-13-1 | Установлення дросель-клапанiв дiаметром 250 мм | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
125 | С1630- 1792-1 варіант 2 | Дросель-клапан, круглого перерiзу, дiаметр 250 мм ДНК-250 | шт | 1 | 2349.44 | 2349.44
126 | Е20-13-1 | Установлення дросель-клапанiв дiаметром 315 мм | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
127 | С1630- 1792-1 варіант 3 | Дросель-клапан, круглого перерiзу, дiаметр 315 мм ДНК-315 | шт | 1 | 2572.13 | 2572.13
128 | Е20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секцiї зрошення продуктивнiстю 4025.м3/год МС-5 | камеpа | 1 | 5103 | 5103
129 | С130-1 варіант 1 | Приточно- витяжная МС 5 | шт | 1 | 192011.61 | 192011.61
130 | 1701-1059 варіант 1 | Атоматика МС 12 | шт | 1 | 357814.86 | 357814.86
131 | Е21-23-1 | Монтаж щита управління | шафа | 1 | 754.3 | 754.3
132 | М11-1-3 | Конструкцiї для установлення приладiв, маса до 3 кг | шт | 1 | 221.78 | 221.78
133 | М11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг | шт | 2 | 84.92 | 169.84
134 | М11-138-1 | Монтаж механiзму виконавчого. | комплект | 1 | 99.95 | 99.95
135 | М8-818-6 | Термодатчики | шт | 3 | 604.52 | 1813.56
136 | М38-7-5 | Монтаж вузла водозмішувача | шт | 1 | 3519.79 | 3519.79
137 | М11-350-2 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [ клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв] | шт | 1 | 110.74 | 110.74
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
138 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 1 номера | клапан | 2 | 365.67 | 731.34
139 | С130-376 варіант 1 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 1 | шт | 2 | 5289.85 | 10579.7
140 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 2 номера | клапан | 18 | 365.67 | 6582.06
141 | С130-376 варіант 3 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 2 | шт | 18 | 6123.1 | 110215.8
142 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 3 номера | клапан | 5 | 365.67 | 1828.35
143 | С130-376 варіант 2 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 3 | шт | 5 | 7234.1 | 36170.5
144 | Е20-24-3 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка 500 мм | 10вузол | 0.1 | 3817.2 | 381.72
145 | С1630-996 варіант 1 | Вузли проходу, дiаметр патрубка 500 мм | шт | 1 | 9203.39 | 9203.39
146 | Е20-3-20 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 1,0 мм (перехід 1720х450/ф500 L=300 мм шт-1) | 100м2 | 0.0077 | 7560.62 | 58.22
147 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 100 мм | 100м2 | 0.00628 | 18515.47 | 116.28
148 | С130- 1124-1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 100 мм | м | 2 | 222.37 | 444.74
149 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 150 мм | 100м2 | 0.05181 | 18515.47 | 959.29
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
150 | С130- 1124-1 варіант 19 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 150 мм | м | 11 | 329.78 | 3627.58
151 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 160 мм | 100м2 | 0.06123 | 18515.47 | 1133.7
152 | С130- 1124-1 варіант 20 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 160 мм | м | 13 | 351.81 | 4573.53
153 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 200 мм | 100м2 | 0.16328 | 18515.47 | 3023.21
154 | С130- 1124-1 варіант 3 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 200 мм | м | 26 | 443.36 | 11527.36
155 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 500 мм | 100м2 | 0.1256 | 14570.48 | 1830.05
156 | С130- 1124-1 варіант 13 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 500 мм | м | 8 | 1357.61 | 10860.88
157 | Е20-3-3 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм перехід 200х150 мм | 100м2 | 0.014 | 17092.45 | 239.29
158 | С130- 1129-1 варіант 9 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 200х150 | м | 2 | 634.89 | 1269.78
159 | Е20-3-3 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм перехід 250х200 мм | 100м2 | 0.018 | 17092.45 | 307.66
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
160 | С130- 1129-1 варіант 10 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 250х200 | м | 2 | 815.08 | 1630.16
161 | Е20-3-10 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, перехід 300х200 мм | 100м2 | 0.08 | 14838.06 | 1187.04
162 | С130- 1129-1 варіант 11 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 300х200 | м | 8 | 896.31 | 7170.48
163 | Е20-3-10 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, перехід 300х250 мм | 100м2 | 0.099 | 14838.06 | 1468.97
164 | С130- 1129-1 варіант 12 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 300х250 | м | 9 | 987.21 | 8884.89
165 | Е20-3-10 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, перехід 400х250 мм | 100м2 | 0.169 | 14838.06 | 2507.63
166 | С130- 1129-1 варіант 13 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 400х250 | м | 13 | 1167.34 | 15175.42
167 | Е20-3-10 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, перехід 500х250 мм | 100м2 | 0.36 | 14838.06 | 5341.7
168 | С130- 1129-1 варіант 14 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 7 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 500х250 | м | 24 | 1557.99 | 37391.76
169 | Е20-3-11 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, перехід 600х250 мм | 100м2 | 0.051 | 11073.37 | 564.74
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
170 | С130- 1129-1 варіант 15 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 7 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 600х250 мм | м | 3 | 1765.4 | 5296.2
171 | Е20-3-11 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, перехід 600х250 мм | 100м2 | 0.136 | 11073.37 | 1505.98
172 | С130- 1129-1 варіант 16 | Повiтроводи з оцинкованої сталi товщиною 0, 8 мм, прямокутного перерiзу, розмiр 600х250 мм | м | 8 | 1765.4 | 14123.2
173 | ЕН26-23-26 | Iзоляцiя повітропровода перехода та короба мінватою фольгованою по гвіздках, що самоклеються | 10 м | 0.091 | 1273.47 | 115.89
174 | С114-96-2 | Мінвата фольгована товщ. 40 мм по гвіздкам, що самоклеяться. | м3 | 0.91 | 4141.45 | 3768.72
175 | С114-252- У-1 | Гвіздки | шт | 70 | 9.71 | 679.7
176 | Е20-30-1 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | 100кг | 2 | 4398.18 | 8796.36
177 | Е20-28-7 | Установлення люкiв герметичних | шт | 1 | 370.82 | 370.82
178 | С1630-59 варіант 1 | Люк герметичний | шт | 1 | 189.14 | 189.14
179 | Е20-13-1 | Установлення дросель-клапанiв дiаметром 100 мм | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
180 | С1630- 1792-1 варіант 4 | Дросель-клапан, круглого перерiзу, дiаметр 100 мм ДКН-100 | шт | 1 | 1941.44 | 1941.44
181 | Е20-13-1 | Установлення дросель-клапанiв дiаметром 160 мм | клапан | 3 | 136.19 | 408.57
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
182 | С1630- 1792-1 варіант 6 | Дросель-клапан, круглого перерiзу, дiаметр 160 мм ДКН-160 | шт | 3 | 2068.94 | 6206.82
183 | Е20-13-1 | Установлення дросель-клапанiв дiаметром 200 мм | клапан | 3 | 136.19 | 408.57
184 | С1630- 1792-1 варіант 5 | Дросель-клапан, круглого перерiзу, дiаметр 200 мм ДКН-200 | шт | 3 | 2073.9 | 6221.7
185 | Е20-13-5 | Установлення дросель-клапанiв прямокутного перерізу 200х150 мм | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
186 | С1630-1796 варіант 1 | Дросель-клапан прямокутного перерiзу,ДКП 200х150 мм | шт | 1 | 2480.92 | 2480.92
187 | Е20-13-5 | Установлення дросель-клапанiв прямокутного перерізу 300х200 мм | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
188 | С1630-1796 варіант 2 | Дросель-клапан прямокутного перерiзу,ДКП 300х200 мм | шт | 1 | 2754.46 | 2754.46
189 | Е20-13-6 | Установлення дросель-клапанiв прямокутного перерізу 500х250 мм | клапан | 1 | 164.22 | 164.22
190 | С1630-1796 варіант 3 | Дросель-клапан прямокутного перерiзу,ДКП 500х250 мм | шт | 1 | 3385.71 | 3385.71
191 | Е20-32-1 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | 439.98 | 439.98
192 | С130-62 варіант 2 | Вентилятор СК 125 с | шт | 1 | 6624.5 | 6624.5
193 | Е20-13-1 | Установлення регулятора швидкості VRS 0,5 U | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
194 | С1630-2001 варіант 1 | Регулятор швидкості VRS 0,5 U | шт | 1 | 1159.06 | 1159.06
195 | С113- 1878-2-М варіант 2 | Швидкознімний хомут ф 125 мм МК 125 | шт | 2 | 192.16 | 384.32
196 | Е20-13-1 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром 125 мм | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
197 | С1630-558 варіант 1 | Клапани зворотнi RSK 125 L=140 | шт | 1 | 451.53 | 451.53
198 | Е20-24-1 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка 200 мм | 10вузол | 0.1 | 2951.2 | 295.12
199 | С1630-991 варіант 1 | Вузли проходу, дiаметр патрубка 200 мм | шт | 1 | 5476.67 | 5476.67
200 | Е20-20-1 | Установлення зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 200 мм | зонт | 1 | 41.25 | 41.25
201 | С130-277 варіант 1 | Зонти вентиляцiйних систем круглi iз оцинкованої сталi, дiаметр 200 мм | шт | 1 | 354.25 | 354.25
202 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 2 номера | клапан | 2 | 365.67 | 731.34
203 | С130-376 варіант 3 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 2 | шт | 2 | 6123.1 | 12246.2
204 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 100 мм | 100м2 | 0.00942 | 18515.47 | 174.42
205 | С130- 1124-1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 100 мм | м | 3 | 222.37 | 667.11
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
206 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 125 мм | 100м2 | 0.02355 | 18515.47 | 436.04
207 | С130- 1124-1 варіант 1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 125 мм | м | 6 | 277.96 | 1667.76
208 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 200 мм | 100м2 | 0.01256 | 18515.47 | 232.55
209 | С130- 1124-1 варіант 3 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 200 мм | м | 2 | 443.36 | 886.72
210 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 125 мм | 100м2 | 0.1099 | 14570.48 | 1601.3
211 | С130- 1124-1 варіант 6 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 125 мм | м | 7 | 277.96 | 1945.72
212 | Е20-30-1 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | 100кг | 0.2 | 4398.18 | 879.64
213 | Е20-28-7 | Установлення люкiв герметичних | шт | 2 | 370.82 | 741.64
214 | С1630-59 варіант 1 | Люк герметичний | шт | 2 | 189.14 | 378.28
215 | Е20-32-1 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | 439.98 | 439.98
216 | С130-62 варіант 3 | Вентилятор СК 315 с | шт | 1 | 15600.5 | 15600.5
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
217 | Е20-13-1 | Установлення регулятора швидкості VRS 2,0 U | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
218 | С1630-2001 варіант 2 | Регулятор швидкості VRS 2,0 U | шт | 1 | 2296.36 | 2296.36
219 | С113- 1878-2-М варіант 3 | Швидкознімний хомут ф 315 мм МК 315 | шт | 2 | 436.96 | 873.92
220 | Е20-13-1 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром 125 мм | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
221 | С1630-558 варіант 2 | Клапани зворотнi RSK 250 L=140 | шт | 1 | 788.13 | 788.13
222 | Е20-24-1 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка 250 мм | 10вузол | 0.1 | 2951.2 | 295.12
223 | С1630-991 варіант 2 | Вузли проходу, дiаметр патрубка 250 мм | шт | 1 | 5695.51 | 5695.51
224 | Е20-20-2 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 250 мм | зонт | 1 | 41.25 | 41.25
225 | С130-277 варіант 2 | Зонти вентиляцiйних систем круглi iз оцинкованої сталi, дiаметр 250 мм | шт | 1 | 486.85 | 486.85
226 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 1 номера | клапан | 2 | 365.67 | 731.34
227 | С130-376 варіант 1 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 1 | шт | 2 | 5289.85 | 10579.7
228 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 3 номера | клапан | 4 | 365.67 | 1462.68
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
229 | С130-376 варіант 2 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 3 | шт | 4 | 7234.1 | 28936.4
230 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 100 мм | 100м2 | 0.01884 | 18515.47 | 348.83
231 | С130- 1124-1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 100 мм | м | 6 | 222.37 | 1334.22
232 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 125 мм | 100м2 | 0.0157 | 18515.47 | 290.69
233 | С130- 1124-1 варіант 1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 125 мм | м | 4 | 277.96 | 1111.84
234 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 180 мм | 100м2 | 0.005652 | 18515.47 | 104.65
235 | С130- 1124-1 варіант 2 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 180 мм | м | 1 | 426.19 | 426.19
236 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 200 мм | 100м2 | 0.01884 | 18515.47 | 348.83
237 | С130- 1124-1 варіант 3 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 200 мм | м | 3 | 443.36 | 1330.08
238 | Е20-3-4 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,6 мм, дiаметром до 250 мм | 100м2 | 0.0942 | 18515.47 | 1744.16
239 | С130- 1124-1 варіант 7 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,6 мм, круглого перерiзу, дiаметр 250 мм | м | 12 | 553.71 | 6644.52
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
240 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 250 мм | 100м2 | 0.0628 | 14570.48 | 915.03
241 | С130- 1124-1 варіант 8 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 250 мм | м | 8 | 554.2 | 4433.6
242 | Е20-30-1 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | 100кг | 0.35 | 4398.18 | 1539.36
243 | Е20-28-7 | Установлення люкiв герметичних | шт | 2 | 370.82 | 741.64
244 | С1630-59 варіант 1 | Люк герметичний | шт | 2 | 189.14 | 378.28
245 | Е20-32-1 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | 439.98 | 439.98
246 | С130-62 варіант 2 | Вентилятор СК 125 с | шт | 1 | 6624.5 | 6624.5
247 | Е20-13-1 | Установлення регулятора швидкості VRS 0,5 U | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
248 | С1630-2001 варіант 1 | Регулятор швидкості VRS 0,5 U | шт | 1 | 1159.06 | 1159.06
249 | С113- 1878-2-М варіант 2 | Швидкознімний хомут ф 125 мм МК 125 | шт | 2 | 192.16 | 384.32
250 | Е20-13-1 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром 125 мм | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
251 | С1630-558 варіант 1 | Клапани зворотнi RSK 125 L=140 | шт | 1 | 451.53 | 451.53
252 | Е20-24-1 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка 200 мм | 10вузол | 0.1 | 2951.2 | 295.12
253 | С1630-991 варіант 1 | Вузли проходу, дiаметр патрубка 200 мм | шт | 1 | 5476.67 | 5476.67
254 | Е20-20-1 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 200 мм | зонт | 1 | 41.25 | 41.25
255 | С130-277 варіант 1 | Зонти вентиляцiйних систем круглi iз оцинкованої сталi, дiаметр 200 мм | шт | 1 | 354.25 | 354.25
256 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 2 номера | клапан | 2 | 365.67 | 731.34
257 | С130-376 варіант 3 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 2 | шт | 2 | 6123.1 | 12246.2
258 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 100 мм | 100м2 | 0.01884 | 18515.47 | 348.83
259 | С130- 1124-1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 100 мм | м | 6 | 222.37 | 1334.22
260 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 125 мм | 100м2 | 0.035325 | 18515.47 | 654.06
261 | С130- 1124-1 варіант 1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 125 мм | м | 9 | 277.96 | 2501.64
262 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 200 мм | 100м2 | 0.01256 | 18515.47 | 232.55
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
263 | С130- 1124-1 варіант 3 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 200 мм | м | 2 | 443.36 | 886.72
264 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 125 мм | 100м2 | 0.0314 | 14570.48 | 457.51
265 | С130- 1124-1 варіант 6 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 125 мм | м | 8 | 277.96 | 2223.68
266 | Е20-30-1 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | 100кг | 0.4 | 4398.18 | 1759.27
267 | Е20-28-7 | Установлення люкiв герметичних | шт | 2 | 370.82 | 741.64
268 | С1630-59 варіант 1 | Люк герметичний | шт | 2 | 189.14 | 378.28
269 | Е20-32-1 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | 439.98 | 439.98
270 | С130-62 варіант 1 | Вентилятор СК 200 с | шт | 1 | 10832 | 10832
271 | Е20-13-1 | Установлення регулятора швидкості VRS 1.0 U | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
272 | С1630-2001 варіант 3 | Регулятор швидкості VRS 1.0 U | шт | 1 | 1159.06 | 1159.06
273 | С113- 1878-2-М варіант 1 | Швидкознімний хомут ф 200 мм МК 200 | шт | 2 | 292.46 | 584.92
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
274 | Е20-13-1 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром 200 мм | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
275 | С1630-558 варіант 3 | Клапани зворотнi RSK 200 L=140 | шт | 1 | 675.93 | 675.93
276 | Е20-24-1 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка 200 мм | 10вузол | 0.1 | 2951.2 | 295.12
277 | С1630-991 варіант 1 | Вузли проходу, дiаметр патрубка 200 мм | шт | 1 | 5476.67 | 5476.67
278 | Е20-20-1 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 200 мм | зонт | 1 | 41.25 | 41.25
279 | С130-277 варіант 1 | Зонти вентиляцiйних систем круглi iз оцинкованої сталi, дiаметр 200 мм | шт | 1 | 354.25 | 354.25
280 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 1 номера | клапан | 1 | 365.67 | 365.67
281 | С130-376 варіант 1 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 1 | шт | 1 | 5289.85 | 5289.85
282 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 3 номера | клапан | 3 | 365.67 | 1097.01
283 | С130-376 варіант 2 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 3 | шт | 3 | 7234.1 | 21702.3
284 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 100 мм | 100м2 | 0.00628 | 18515.47 | 116.28
285 | С130- 1124-1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 100 мм | м | 2 | 222.37 | 444.74
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
286 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 125 мм | 100м2 | 0.011775 | 18515.47 | 218.02
287 | С130- 1124-1 варіант 1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 125 мм | м | 3 | 277.96 | 833.88
288 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 180 мм | 100м2 | 0.011304 | 18515.47 | 209.3
289 | С130- 1124-1 варіант 2 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 180 мм | м | 2 | 426.19 | 852.38
290 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 200 мм | 100м2 | 0.0628 | 18515.47 | 1162.77
291 | С130- 1124-1 варіант 3 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 200 мм | м | 10 | 443.36 | 4433.6
292 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 200 мм | 100м2 | 0.05024 | 14570.48 | 732.02
293 | С130- 1124-1 варіант 4 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 200 мм | м | 8 | 443.36 | 3546.88
294 | Е20-30-1 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | 100кг | 0.25 | 4398.18 | 1099.55
295 | Е20-28-7 | Установлення люкiв герметичних | шт | 2 | 370.82 | 741.64
296 | С1630-59 варіант 1 | Люк герметичний | шт | 2 | 189.14 | 378.28
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
297 | Е20-32-1 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | 439.98 | 439.98
298 | С130-62 варіант 1 | Вентилятор СК 200 с | шт | 1 | 10832 | 10832
299 | Е20-13-1 | Установлення регулятора швидкості VRS 1.0 U | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
300 | С1630-2001 варіант 3 | Регулятор швидкості VRS 1.0 U | шт | 1 | 1159.06 | 1159.06
301 | С113- 1878-2-М варіант 1 | Швидкознімний хомут ф 200 мм МК 200 | шт | 2 | 292.46 | 584.92
302 | Е20-13-1 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром 200 мм | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
303 | С1630-558 варіант 3 | Клапани зворотнi RSK 200 L=140 | шт | 1 | 675.93 | 675.93
304 | Е20-24-1 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка 200 мм | 10вузол | 0.1 | 2951.2 | 295.12
305 | С1630-991 варіант 1 | Вузли проходу, дiаметр патрубка 200 мм | шт | 1 | 5476.67 | 5476.67
306 | Е20-20-1 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 200 мм | зонт | 1 | 41.25 | 41.25
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
307 | С130-277 варіант 1 | Зонти вентиляцiйних систем круглi iз оцинкованої сталi, дiаметр 200 мм | шт | 1 | 354.25 | 354.25
308 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 1 номера | клапан | 1 | 365.67 | 365.67
309 | С130-376 варіант 1 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 1 | шт | 1 | 5289.85 | 5289.85
310 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 3 номера | клапан | 3 | 365.67 | 1097.01
311 | С130-376 варіант 2 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 3 | шт | 3 | 7234.1 | 21702.3
312 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 100 мм | 100м2 | 0.00628 | 18515.47 | 116.28
313 | С130- 1124-1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 100 мм | м | 2 | 222.37 | 444.74
314 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 125 мм | 100м2 | 0.011775 | 18515.47 | 218.02
315 | С130- 1124-1 варіант 1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 125 мм | м | 3 | 277.96 | 833.88
316 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 180 мм | 100м2 | 0.011304 | 18515.47 | 209.3
317 | С130- 1124-1 варіант 2 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 180 мм | м | 2 | 426.19 | 852.38
318 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 200 мм | 100м2 | 0.05652 | 18515.47 | 1046.49
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
319 | С130- 1124-1 варіант 3 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 200 мм | м | 9 | 443.36 | 3990.24
320 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 200 мм | 100м2 | 0.05024 | 14570.48 | 732.02
321 | С130- 1124-1 варіант 4 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 200 мм | м | 8 | 443.36 | 3546.88
322 | Е20-30-1 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | 100кг | 0.25 | 4398.18 | 1099.55
323 | Е20-28-7 | Установлення люкiв герметичних | шт | 2 | 370.82 | 741.64
324 | С1630-59 варіант 1 | Люк герметичний | шт | 2 | 189.14 | 378.28
325 | Е20-32-1 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | 439.98 | 439.98
326 | С130-62 варіант 1 | Вентилятор СК 200 с | шт | 1 | 10832 | 10832
327 | Е20-13-1 | Установлення регулятора швидкості VRS 1.0 U | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
328 | С1630-2001 варіант 3 | Регулятор швидкості VRS 1.0 U | шт | 1 | 1159.06 | 1159.06
329 | С113- 1878-2-М варіант 1 | Швидкознімний хомут ф 200 мм МК 200 | шт | 2 | 292.46 | 584.92
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
330 | Е20-13-1 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром 200 мм | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
331 | С1630-558 варіант 3 | Клапани зворотнi RSK 200 L=140 | шт | 1 | 675.93 | 675.93
332 | Е20-24-1 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка 200 мм | 10вузол | 0.1 | 2951.2 | 295.12
333 | С1630-991 варіант 1 | Вузли проходу, дiаметр патрубка 200 мм | шт | 1 | 5476.67 | 5476.67
334 | Е20-20-1 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 200 мм | зонт | 1 | 41.25 | 41.25
335 | С130-277 варіант 1 | Зонти вентиляцiйних систем круглi iз оцинкованої сталi, дiаметр 200 мм | шт | 1 | 354.25 | 354.25
336 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 1 номера | клапан | 1 | 365.67 | 365.67
337 | С130-376 варіант 1 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 1 | шт | 1 | 5289.85 | 5289.85
338 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 3 номера | клапан | 3 | 365.67 | 1097.01
339 | С130-376 варіант 2 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 3 | шт | 3 | 7234.1 | 21702.3
340 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 100 мм | 100м2 | 0.01884 | 18515.47 | 348.83
341 | С130- 1124-1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 100 мм | м | 6 | 222.37 | 1334.22
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
342 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 125 мм | 100м2 | 0.00785 | 18515.47 | 145.35
343 | С130- 1124-1 варіант 1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 125 мм | м | 2 | 277.96 | 555.92
344 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 180 мм | 100м2 | 0.005652 | 18515.47 | 104.65
345 | С130- 1124-1 варіант 2 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 180 мм | м | 1 | 426.19 | 426.19
346 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 200 мм | 100м2 | 0.05024 | 18515.47 | 930.22
347 | С130- 1124-1 варіант 3 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 200 мм | м | 7 | 443.36 | 3103.52
348 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 200 мм | 100м2 | 0.05652 | 14570.48 | 823.52
349 | С130- 1124-1 варіант 4 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 200 мм | м | 9 | 443.36 | 3990.24
350 | Е20-30-1 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | 100кг | 0.25 | 4398.18 | 1099.55
351 | Е20-28-7 | Установлення люкiв герметичних | шт | 2 | 370.82 | 741.64
352 | С1630-59 варіант 1 | Люк герметичний | шт | 2 | 189.14 | 378.28
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
353 | Е20-32-1 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | 439.98 | 439.98
354 | С130-62 варіант 1 | Вентилятор СК 200 с | шт | 1 | 10832 | 10832
355 | Е20-13-1 | Установлення регулятора швидкості VRS 1.0 U | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
356 | С1630-2001 варіант 3 | Регулятор швидкості VRS 1.0 U | шт | 1 | 1159.06 | 1159.06
357 | С113- 1878-2-М варіант 1 | Швидкознімний хомут ф 200 мм МК 200 | шт | 2 | 292.46 | 584.92
358 | Е20-13-1 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром 200 мм | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
359 | С1630-558 варіант 3 | Клапани зворотнi RSK 200 L=140 | шт | 1 | 675.93 | 675.93
360 | Е20-24-1 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка 200 мм | 10вузол | 0.1 | 2951.2 | 295.12
361 | С1630-991 варіант 1 | Вузли проходу, дiаметр патрубка 200 мм | шт | 1 | 5476.67 | 5476.67
362 | Е20-20-1 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 200 мм | зонт | 1 | 41.25 | 41.25
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
363 | С130-277 варіант 1 | Зонти вентиляцiйних систем круглi iз оцинкованої сталi, дiаметр 200 мм | шт | 1 | 354.25 | 354.25
364 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 1 номера | клапан | 1 | 365.67 | 365.67
365 | С130-376 варіант 1 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 1 | шт | 1 | 5289.85 | 5289.85
366 | Е20-13-10 | Установлення дифузори до осьових вентиляторiв до 3 номера | клапан | 3 | 365.67 | 1097.01
367 | С130-376 варіант 2 | Дифузор круглий фіксовані кільця 001//8-L2 типорозмір 3 | шт | 3 | 7234.1 | 21702.3
368 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 100 мм | 100м2 | 0.01256 | 18515.47 | 232.55
369 | С130- 1124-1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 100 мм | м | 4 | 222.37 | 889.48
370 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 125 мм | 100м2 | 0.0058875 | 18515.47 | 109.01
371 | С130- 1124-1 варіант 1 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 125 мм | м | 1.5 | 277.96 | 416.94
372 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 180 мм | 100м2 | 0.005652 | 18515.47 | 104.65
373 | С130- 1124-1 варіант 2 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 180 мм | м | 1 | 426.19 | 426.19
374 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром 200 мм | 100м2 | 0.06908 | 18515.47 | 1279.05
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
375 | С130- 1124-1 варіант 3 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр 200 мм | м | 11 | 443.36 | 4876.96
376 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,8 мм, дiаметром 200 мм | 100м2 | 0.05024 | 14570.48 | 732.02
377 | С130- 1124-1 варіант 4 | Повiтроводи оцинкованої товщиною 0,8 мм, круглого перерiзу, дiаметр 200 мм | м | 8 | 443.36 | 3546.88
378 | Е20-30-1 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | 100кг | 0.4 | 4398.18 | 1759.27
379 | Е20-28-7 | Установлення люкiв герметичних | шт | 2 | 370.82 | 741.64
380 | С1630-59 варіант 1 | Люк герметичний | шт | 1 | 189.14 | 189.14
381 | Е20-31-1 | Установлення вентиляторiв радiальних масою до 0,05 т | шт | 1 | 996.78 | 996.78
382 | С130-62 варіант 4 | Вентилятор KVFU 160 C | шт | 1 | 10944.2 | 10944.2
383 | Е20-13-1 | Установлення регулятора швидкості VRS 1.0 U | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
384 | С1630-2001 варіант 3 | Регулятор швидкості VRS 1.0 U | шт | 1 | 1159.06 | 1159.06
385 | Е20-13-1 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром 160 мм | клапан | 1 | 136.19 | 136.19
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
386 | С1630-558 варіант 4 | Клапани зворотнi RSK 160 L=140 | шт | 1 | 675.93 | 675.93
387 | Е20-11-1 | Установлення захитної гратки | грати | 1 | 120.08 | 120.08
388 | С130-600-1 варіант 4 | Захитна гратка, ф 160 мм | шт | 1 | 646.59 | 646.59
389 | Е20-12-9 | Установлення інерційної гратки, розмiр 400х400 мм | грати | 1 | 120.08 | 120.08
390 | С130-600-1 варіант 5 | інерційна гратка, розмір 400х400 мм | шт | 1 | 471.5 | 471.5
391 | Е20-13-1 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 100 мм | клапан | 3 | 136.19 | 408.57
392 | С1630-558 варіант 5 | Клапани зворотнi RSK 100 L=140 | шт | 1 | 427.73 | 427.73
393 | С111- 1381-1 | Шпильк М8 | шт | 900 | 39.11 | 35199
394 | С113- 1878-5 варіант 1 | Хомут монтажний | шт | 300 | 575.92 | 172776
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
395 | Е46-25-1 | Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях вертикальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 20 мм | 100шт | 3 | 23493.08 | 70479.24
396 | Е46-25-17 | Додається або вилучається на кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях вертикальних отворiв дiаметром 20 мм | 100шт | -3 | 16679.12 | -50037.36
397 | П3-2-1 | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 | Пристр. | 7 | 855.72 | 5990.04
398 | П3-11-5 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний | Пристр. | 11 | 285.24 | 3137.64
399 | П3-12-2 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | Вен.мер. | 3 | 2662.24 | 7986.72
400 | П3-1-1 | Шахта витяжна | Пристр. | 14 | 342.29 | 4792.06
401 | П3-4-3 | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів до 12 | Установ. | 9 | 1806.52 | 16258.68
402 | П3-4-4 | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів до 20 | Установ. | 2 | 4468.76 | 8937.52
403 | П3-11-2 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом | Пристр. | 6 | 351.8 | 2110.8
404 | П3-11-3 | Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря | Пристр. | 3 | 680.77 | 2042.31
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
405 | П3-12-2 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | Вен.мер. | 3 | 2662.24 | 7986.72
406 | П3-13-2 | Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 | Пристр. | 3 | 760.64 | 2281.92
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9