## Sheet
№ з/п | Шифр | Найменування | Од.виміру | Кіл-ть | Вартість од. | Загальна вартість
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
1 | М7-169-2 | Монтаж вентилятора радiального загального призначення з електродвигуном на однiй вiсi, маса до 0,1 т | шт | 3 | 1219.9 | 3659.7
2 | М11-350-4 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- метрiв], дiаметр трубопроводу до 80 мм | шт | 4 | 710.63 | 2842.52
3 | М8-818-6 | Термодатчики | шт | 1 | 524.83 | 524.83
4 | С130-471- 6 варіант 2 | Комплект шлангів гнучких | шт | 6 | 1145.61 | 6873.66
5 | Е16-15-1 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 60 | 290.7 | 17442
6 | С130-468 варіант 15 | Кран кульовий муфтовий ДУ20 ВВ | шт | 15 | 246.16 | 3692.4
7 | С130-468 варіант 16 | Кран кульовий муфтовий ДУ15 ВВ | шт | 15 | 157.61 | 2364.15
8 | Е18-22-5 | Установлення кранiв повiтряних | комплект | 6 | 15.03 | 90.18
9 | С1630-1531 варіант 7 | Автоматичний повiтровідвідник 1/2" | шт | 6 | 470.23 | 2821.38
10 | Е18-21-1 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм | 10шт | 0.3 | 968.04 | 290.41
11 | С113-2299 варіант 6 | Фільтр сітчатий муфтовий Ду20 мм | шт | 3 | 342.94 | 1028.82
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
12 | С113-1841 варіант 11 | Згін-американка 3/4" | шт | 27 | 199.17 | 5377.59
13 | Е16-14-12 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.1 | 6463.81 | 646.38
14 | С113-1897 варіант 3 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN flex із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 16х2,2 мм | м | 10 | 96.59 | 965.9
15 | Е16-14-13 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1.2 | 6643.56 | 7972.27
16 | С113-1899 варіант 3 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN flex із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 25х3,5 мм "REHAU" | м | 50 | 209.65 | 10482.5
17 | Е16-14-14 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1.5 | 7649.96 | 11474.94
18 | С113-1900 варіант 3 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN flex із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 32х4,4 мм "REHAU" | м | 150 | 314.67 | 47200.5
19 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 | 116.28 | 232.56
20 | С1630-1531 варіант 5 | Автоматичний розповітрювач для води t=90- 65 С, Ру 1,0 МПа, ду 15 "Герц" | шт | 2 | 499.62 | 999.24
21 | С1630-633 варіант 3 | Кран для наповнення та зливу ТHERMOFLEX, для води t= 90-65 С, Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ" | шт | 1 | 426.43 | 426.43
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
22 | С1545- 295-2 варіант 3 | Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 15 | шт | 1 | 79.56 | 79.56
23 | ЕН26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 21 | 235.24 | 4940.04
24 | С114-48-1 варіант 14 | Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19 мм, діам. 16х2,2 | м | 10.2 | 105.95 | 1080.69
25 | С114-48-1 варіант 16 | Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19 мм, діам. 25х3,5 | м | 51 | 135.15 | 6892.65
26 | С114-48-1 варіант 17 | Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19 мм, діам. 32х4,4 | м | 153 | 163.98 | 25088.94
27 | С111- 1678-1-Я варіант 4 | Стрiчка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм | м | 290.094 | 9.24 | 2680.47
28 | С111- 1641-1-Э варіант 4 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | л | 2.982 | 739.41 | 2204.92
29 | С1545-89- 2-Щ варіант 8 | Жолоб фіксуючий, для РЕ - труб, діам.16/17 "REHAU" | м | 15 | 88.74 | 1331.1
30 | С1545-89- 2-Щ варіант 9 | Жолоб фіксуючий, для РЕ - труб, діам.20 "REHAU" | м | 75 | 104.08 | 7806
31 | С1545-89- 2-Щ варіант 10 | Жолоб фіксуючий, для РЕ - труб, діам.25х3,5 "REHAU" | м | 120 | 138.9 | 16668
32 | С1111-65- 1 варіант 9 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 16х2,2 | шт | 6 | 33.69 | 202.14
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
33 | С1111-65- 1 варіант 11 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 25х3,5 | шт | 34 | 28.83 | 980.22
34 | С1111-65- 1 варіант 15 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 32х4,4 | шт | 90 | 31.07 | 2796.3
35 | С1545-32- 1-Ш варіант 45 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 16 | шт | 14 | 39.12 | 547.68
36 | С1545-32- 1-Ш варіант 47 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 25 | шт | 28 | 72.45 | 2028.6
37 | С1545-32- 1-Ш варіант 54 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 32 | шт | 52 | 166.78 | 8672.56
38 | С1545-32- 1-Ш варіант 48 | Кутник RAUTITAN PX 90, діам. 16 | шт | 4 | 204.42 | 817.68
39 | С1545-32- 1-Ш варіант 50 | Кутник RAUTITAN PX 90, діам. 25 | шт | 8 | 393.11 | 3144.88
40 | С1545-32- 1-Ш варіант 81 | Кутник RAUTITAN PX 90, діам. 32 | шт | 20 | 630.09 | 12601.8
41 | С1545-32- 1-Ш варіант 51 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 16-R 1/2 | шт | 4 | 274.23 | 1096.92
42 | С1545-32- 1-Ш варіант 53 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 25-R 3/4 | шт | 6 | 471.16 | 2826.96
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
43 | С1545-32- 1-Ш варіант 64 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 32-R 3/4" | шт | 2 | 669.21 | 1338.42
44 | С1545-32- 1-Ш варіант 57 | Трійник RAUTITAN RX 32-16-32 | шт | 2 | 665.84 | 1331.68
45 | С1545-32- 1-Ш варіант 82 | Трійник RAUTITAN RX 32-25-25 | шт | 2 | 665.84 | 1331.68
46 | С1545-32- 1-Ш варіант 82 | Трійник RAUTITAN RX 32-25-25 | шт | 2 | 665.84 | 1331.68
47 | С1545-32- 1-Ш варіант 84 | Трійник RAUTITAN RX 25-16-25 | шт | 18 | 413.13 | 7436.34
48 | М7-169-2 | Монтаж вентилятора радiального загального призначення з електродвигуном на однiй вiсi, маса до 0,1 т | шт | 3 | 1219.9 | 3659.7
49 | М11-350-4 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- метрiв], дiаметр трубопроводу до 80 мм | шт | 4 | 710.63 | 2842.52
50 | М8-818-6 | Термодатчики | шт | 1 | 524.83 | 524.83
51 | С130-471- 6 варіант 2 | Комплект шлангів гнучких | шт | 6 | 1145.61 | 6873.66
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
52 | Е16-15-1 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 60 | 290.7 | 17442
53 | С130-468 варіант 15 | Кран кульовий муфтовий ДУ20 ВВ | шт | 15 | 246.16 | 3692.4
54 | С130-468 варіант 16 | Кран кульовий муфтовий ДУ15 ВВ | шт | 15 | 157.61 | 2364.15
55 | Е18-22-5 | Установлення кранiв повiтряних | комплект | 6 | 15.03 | 90.18
56 | С1630-1531 варіант 7 | Автоматичний повiтровідвідник 1/2" | шт | 6 | 470.23 | 2821.38
57 | Е18-21-1 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм | 10шт | 0.3 | 968.04 | 290.41
58 | С113-2299 варіант 6 | Фільтр сітчатий муфтовий Ду20 мм | шт | 3 | 342.94 | 1028.82
59 | С113-1841 варіант 11 | Згін-американка 3/4" | шт | 27 | 199.17 | 5377.59
60 | Е16-14-12 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.12 | 6463.81 | 775.66
61 | С113-1898 варіант 3 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN flex із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 20х2,8 мм | м | 12 | 130.66 | 1567.92
62 | Е16-14-13 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.22 | 6643.56 | 1461.58
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
63 | С113-1899 варіант 3 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN flex із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 25х3,5 мм "REHAU" | м | 22 | 209.65 | 4612.3
64 | Е16-14-14 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 2.3 | 7628.59 | 17545.76
65 | С113-1900 варіант 3 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN flex із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 32х4,4 мм "REHAU" | м | 230 | 314.67 | 72374.1
66 | Е16-14-15 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.8 | 8282.88 | 6626.3
67 | С113-1901 варіант 4 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN flex із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 40х5,5 мм | м | 80 | 571.49 | 45719.2
68 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 | 116.28 | 232.56
69 | С1630-1531 варіант 5 | Автоматичний розповітрювач для води t=90- 65 С, Ру 1,0 МПа, ду 15 "Герц" | шт | 2 | 499.62 | 999.24
70 | С1630-633 варіант 3 | Кран для наповнення та зливу ТHERMOFLEX, для води t= 90-65 С, Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ" | шт | 1 | 426.43 | 426.43
71 | С1545- 295-2 варіант 3 | Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 15 | шт | 1 | 79.56 | 79.56
72 | ЕН26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 34.4 | 235.24 | 8092.26
73 | С114-48-1 варіант 15 | Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19 мм, діам. 20х2,8 | м | 12 | 111.94 | 1343.28
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
74 | С114-48-1 варіант 16 | Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19 мм, діам. 25х3,5 | м | 22 | 135.15 | 2973.3
75 | С114-48-1 варіант 17 | Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19 мм, діам. 32х4,4 | м | 230 | 163.98 | 37715.4
76 | С114-48-1 варіант 22 | Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19 мм, діам. 40х5,5 | м | 80 | 230.24 | 18419.2
77 | С111- 1678-1-Я варіант 4 | Стрiчка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм | м | 475 | 9.24 | 4389
78 | С111- 1641-1-Э варіант 4 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | л | 4.9 | 739.41 | 3623.11
79 | С1545-89- 2-Щ варіант 9 | Жолоб фіксуючий, для РЕ - труб, діам.20 "REHAU" | м | 12 | 104.08 | 1248.96
80 | С1545-89- 2-Щ варіант 10 | Жолоб фіксуючий, для РЕ - труб, діам.25х3,5 "REHAU" | м | 10 | 138.9 | 1389
81 | С1545-89- 2-Щ варіант 11 | Жолоб фіксуючий, для РЕ - труб, діам.32х4,4 "REHAU" | м | 230 | 171.09 | 39350.7
82 | С1545-89- 2-Щ варіант 12 | Жолоб фіксуючий, для РЕ - труб, діам.40 "REHAU" | м | 80 | 268.62 | 21489.6
83 | С1111-65- 1 варіант 10 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 20х2,9 | шт | 6 | 26.96 | 161.76
84 | С1111-65- 1 варіант 11 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 25х3,5 | шт | 36 | 28.83 | 1037.88
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
85 | С1111-65- 1 варіант 15 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 32х4,4 | шт | 60 | 31.07 | 1864.2
86 | С1111-65- 1 варіант 13 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 40х5,5 | шт | 28 | 35.19 | 985.32
87 | С1545-32- 1-Ш варіант 45 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 16 | шт | 36 | 39.12 | 1408.32
88 | С1545-32- 1-Ш варіант 46 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 20 | шт | 16 | 52.6 | 841.6
89 | С1545-32- 1-Ш варіант 47 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 25 | шт | 212 | 72.45 | 15359.4
90 | С1545-32- 1-Ш варіант 54 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 32 | шт | 50 | 166.78 | 8339
91 | С1545-32- 1-Ш варіант 85 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 40 | шт | 50 | 220.32 | 11016
92 | С1545-32- 1-Ш варіант 50 | Кутник RAUTITAN PX 90, діам. 25 | шт | 50 | 393.11 | 19655.5
93 | С1545-32- 1-Ш варіант 69 | Кутник RAUTITAN PX 90, діам. 40 | шт | 16 | 1079.55 | 17272.8
94 | С1545-32- 1-Ш варіант 55 | Муфта RAUTITAN PX зєднувальна рівнопрохідна, діам. 40 | шт | 16 | 876.43 | 14022.88
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
95 | С1545-32- 1-Ш варіант 51 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 16-R 1/2 | шт | 18 | 274.23 | 4936.14
96 | С1545-32- 1-Ш варіант 52 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 20-R 1/2 | шт | 12 | 315.05 | 3780.6
97 | С1545-32- 1-Ш варіант 53 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 25-R 3/4 | шт | 48 | 471.16 | 22615.68
98 | С1545-32- 1-Ш варіант 56 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 40-R 1 1/4 | шт | 2 | 1312.42 | 2624.84
99 | С1545-32- 1-Ш варіант 68 | Трійник RAUTITAN RX 32-32-32 | шт | 2 | 778.35 | 1556.7
100 | С1545-32- 1-Ш варіант 83 | Трійник RAUTITAN RX 40-25-40 | шт | 2 | 1491.73 | 2983.46
101 | С1545-32- 1-Ш варіант 86 | Трійник RAUTITAN RX 40-32-40 | шт | 2 | 1491.73 | 2983.46
102 | С1545-32- 1-Ш варіант 58 | Трійник RAUTITAN RX 40-20-40 | шт | 4 | 1491.73 | 5966.92
103 | С1545-32- 1-Ш варіант 87 | Трійник RAUTITAN RX 40-25-32 | шт | 2 | 1491.73 | 2983.46
104 | Е18-15-1 | Установлення колектора теплої підлоги | шт | 2 | 797.06 | 1594.12
105 | С113-2213 варіант 1 | Колектор теплої підлоги на 7 контурів з насосом | шт | 2 | 9465.77 | 18931.54
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
106 | РН15-19-1 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових дiаметром 17 мм | 100м | 11 | 4068.82 | 44757.02
107 | С113-1688 варіант 1 | Труби поліетиленові 17х2 мм RAUTHERM S | м | 1100 | 44.93 | 49423
108 | С113-1834 варіант 2 | Різьбозажимне з'єднання 3/4" 17х2 | шт | 28 | 243.54 | 6819.12
109 | М11-350-1 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 | 147.24 | 294.48
110 | С1630-543 варіант 5 | Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 90-65C, тиск 1,6 МПа, дiаметр 15 мм, 4115 А STROEMAX - A "ГЕРЦ" | шт | 1 | 929.59 | 929.59
111 | С1630-543 варіант 6 | Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 90-65C, тиск 1,6 МПа, дiаметр 20 мм, 4115 А STROEMAX - A "ГЕРЦ" | шт | 1 | 1220.69 | 1220.69
112 | С1630-1433 варіант 8 | Кран кульовий, середовище - вода t=90-65 С Ру до 1,0 МПа, дiаметр 15 мм "ГЕРЦ" | шт | 1 | 223.51 | 223.51
113 | С1630-1433 варіант 9 | Кран кульовий, середовище - вода t=90-65 С Ру до 1,0 МПа, дiаметр 20 мм "ГЕРЦ" | шт | 1 | 367.27 | 367.27
114 | Е18-22-1 | Установлення покажчикiв рiвня кранового типу | комплект | 38 | 101.07 | 3840.66
115 | С1630-541 варіант 4 | Термостатичний клапан прохідний, з плавним прихованим попереднім налаштуванням, середовище - вода t = 90-65C, Ру 1,0 МПа, Ду 15 мм ГЕРЦ TS-90-V "ГЕРЦ" | шт | 19 | 871.2 | 16552.8
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
116 | С1630-541 варіант 5 | Термостатична головка HERZ-MINI "ГЕРЦ" | шт | 19 | 762.99 | 14496.81
117 | С1630-218 варіант 3 | Вентиль запірний кутовий, для відключення радіатора, середовище - вода, t=90-65C, Ру до 1,0 МПа, Ду 15 "ГЕРЦ-RL-1" | шт | 19 | 491.75 | 9343.25
118 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 6 | 116.28 | 697.68
119 | С1630-1531 варіант 5 | Автоматичний розповітрювач для води t=90- 65 С, Ру 1,0 МПа, ду 15 "Герц" | шт | 6 | 499.62 | 2997.72
120 | С1630-633 варіант 3 | Кран для наповнення та зливу ТHERMOFLEX, для води t= 90-65 С, Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ" | шт | 8 | 426.43 | 3411.44
121 | С1545- 295-2 варіант 3 | Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 15 | шт | 8 | 79.56 | 636.48
122 | Е18-6-2 | Установлення радiаторiв стальних | 100кВт | 0.18375 | 6394.78 | 1175.04
123 | С130-558- 3-У варіант 15 | Радiатор біметалевий плоский 3-секційний РПД-1Д-500-3 ТОВ "ПРЕС" | шт | 3 | 1350.03 | 4050.09
124 | С130-558- 3-У варіант 9 | Радiатор біметалевий плоский 4-секційний РПД-1Д-500-4 ТОВ "ПРЕС" | шт | 2 | 1800.05 | 3600.1
125 | С130-558- 3-У варіант 10 | Радiатор біметалевий плоский 5-секційний РПД-1Д-500-5 ТОВ "ПРЕС" | шт | 5 | 2250.06 | 11250.3
126 | С130-558- 3-У варіант 11 | Радiатор біметалевий плоский 6-секційний РПД-1Д-500-6 ТОВ "ПРЕС" | шт | 6 | 2700.06 | 16200.36
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
127 | С130-558- 3-У варіант 12 | Радiатор біметалевий плоский 9-секційний РПД-1Д-500-9 ТОВ "ПРЕС" | шт | 1 | 4050.09 | 4050.09
128 | С130-558- 3-У варіант 13 | Радiатор біметалевий плоский 10-секційний РПД-1Д-500-10 ТОВ "ПРЕС" | шт | 1 | 4500.11 | 4500.11
129 | С130-558- 3-У варіант 14 | Радiатор біметалевий плоский 14-секційний РПД-1Д-500-14 ТОВ "ПРЕС" | шт | 1 | 6300.15 | 6300.15
130 | С121-792- 1 варіант 3 | Кронштейн для кріплення опалювального приладу L=165 мм | шт | 76 | 32.95 | 2504.2
131 | С1630-1433 варіант 10 | Кран "американка" 3/4 | шт | 38 | 387.45 | 14723.1
132 | Е18-22-5 | Установлення кранiв повiтряних | комплект | 19 | 15.03 | 285.57
133 | С1630-669 варіант 3 | Повітровипускний кран типа "Маєвського" ду 10 | шт | 19 | 33.94 | 644.86
134 | Е16-14-12 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 3.3 | 6463.81 | 21330.57
135 | С113-1897 варіант 4 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN stabil із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 16,2х2,6 мм | м | 250 | 129.16 | 32290
136 | С113-1897 варіант 5 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN stabil із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 20х2,9 мм | м | 80 | 169.22 | 13537.6
137 | Е16-14-13 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.1 | 6643.56 | 664.36
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
138 | С113-1897 варіант 6 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN stabil із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 25х3,7 мм | м | 10 | 290.9 | 2909
139 | Е16-14-14 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.6 | 7628.59 | 4577.15
140 | С113-1897 варіант 7 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN stabil із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 32х4,7 мм | м | 60 | 421 | 25260
141 | С113-2096 варіант 6 | Опора для кріплення труби 16,2х2,6, що проходять по підлозі з подальшим їх зашиванням | шт | 90 | 5.25 | 472.5
142 | С113-2096 варіант 8 | Опора для кріплення труби 20х2,9, що проходять по перекриттю | шт | 24 | 7.11 | 170.64
143 | С113-2096 варіант 7 | Опора для кріплення труби 32х4,4, що проходять по перекриттю | шт | 36 | 11.42 | 411.12
144 | С1111-65- 1 варіант 14 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 16,2х2,6 | шт | 50 | 33.69 | 1684.5
145 | С1111-65- 1 варіант 10 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 20х2,9 | шт | 24 | 26.96 | 647.04
146 | С1111-65- 1 варіант 11 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 25х3,5 | шт | 6 | 28.83 | 172.98
147 | С1111-65- 1 варіант 15 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 32х4,4 | шт | 6 | 31.07 | 186.42
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
148 | С1545-32- 1-Ш варіант 45 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 16 | шт | 142 | 39.12 | 5555.04
149 | С1545-32- 1-Ш варіант 46 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 20 | шт | 16 | 52.6 | 841.6
150 | С1545-32- 1-Ш варіант 47 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 25 | шт | 16 | 72.45 | 1159.2
151 | С1545-32- 1-Ш варіант 54 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 32 | шт | 16 | 166.78 | 2668.48
152 | С1545-32- 1-Ш варіант 59 | З'єднання різьбові 16,2х2,6 G3/4" | шт | 38 | 231.36 | 8791.68
153 | С1545-32- 1-Ш варіант 48 | Кутник RAUTITAN PX 90, діам. 16 | шт | 20 | 204.42 | 4088.4
154 | С1545-32- 1-Ш варіант 49 | Кутник RAUTITAN PX 90, діам. 20 | шт | 4 | 268.06 | 1072.24
155 | С1545-32- 1-Ш варіант 50 | Кутник RAUTITAN PX 90, діам. 25 | шт | 12 | 393.11 | 4717.32
156 | С1545-32- 1-Ш варіант 60 | Кутник RAUTITAN PX 90, діам. 32 | шт | 6 | 630.09 | 3780.54
157 | С1545-32- 1-Ш варіант 61 | Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна, діам. 16 | шт | 2 | 167.34 | 334.68
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
158 | С1545-32- 1-Ш варіант 52 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 20-R 1/2 | шт | 4 | 315.05 | 1260.2
159 | С1545-32- 1-Ш варіант 62 | Перехідник RAUTITAN RX з зовнішньою різьбою 25-R 1/2 | шт | 2 | 470.23 | 940.46
160 | С1545-32- 1-Ш варіант 63 | Перехідник RAUTITAN RX з зовнішньою різьбою 25-R 3/4 | шт | 8 | 471.16 | 3769.28
161 | С1545-32- 1-Ш варіант 64 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 32-R 3/4" | шт | 6 | 669.21 | 4015.26
162 | С1545-32- 1-Ш варіант 65 | Трійник RAUTITAN RX 16-16-16 | шт | 30 | 201.23 | 6036.9
163 | С1545-32- 1-Ш варіант 66 | Трійник RAUTITAN RX 16-25-16 | шт | 2 | 298.77 | 597.54
164 | С1545-32- 1-Ш варіант 67 | Трійник RAUTITAN RX 20-16-16 | шт | 2 | 230.44 | 460.88
165 | С1545-32- 1-Ш варіант 88 | Трійник RAUTITAN RX 32-25-20 | шт | 2 | 746.71 | 1493.42
166 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 | 116.28 | 232.56
167 | С1630-1531 варіант 5 | Автоматичний розповітрювач для води t=90- 65 С, Ру 1,0 МПа, ду 15 "Герц" | шт | 2 | 499.62 | 999.24
168 | С1630-633 варіант 3 | Кран для наповнення та зливу ТHERMOFLEX, для води t= 90-65 С, Ру 1,0 МПа, ду 15 "ГЕРЦ" | шт | 1 | 426.43 | 426.43
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
169 | С1545- 295-2 варіант 3 | Штуцер для шланга к зливному крану "ГЕРЦ" ду 15 | шт | 1 | 79.56 | 79.56
170 | Е16-14-16 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.35 | 8331.96 | 2916.19
171 | С113-1901 варіант 5 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN flex із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 50х6,9 мм | м | 35 | 798.19 | 27936.65
172 | ЕН26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 3.6 | 235.24 | 846.86
173 | С114-48-1 варіант 21 | Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 50х9 | м | 36 | 236.23 | 8504.28
174 | С111- 1678-1-Я варіант 4 | Стрiчка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм | м | 50 | 9.24 | 462
175 | С111- 1641-1-Э варіант 4 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | л | 5.1 | 739.41 | 3770.99
176 | С1545-89- 2-Щ варіант 13 | Жолоб фіксуючий, для РЕ - труб, діам.50х6,9 "REHAU" | м | 35 | 318.8 | 11158
177 | С1111-65- 1 варіант 16 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 50х9 | шт | 10 | 41.56 | 415.6
178 | С1545-32- 1-Ш варіант 77 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 50 | шт | 28 | 556.89 | 15592.92
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
179 | С1545-32- 1-Ш варіант 78 | Кутник RAUTITAN PX 90, діам. 50 | шт | 12 | 3104.59 | 37255.08
180 | С1545-32- 1-Ш варіант 79 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 50-R 1 1/2" | шт | 4 | 1628.58 | 6514.32
181 | С1630-130 варіант 3 | Американка 1 1/2" | шт | 4 | 1300.79 | 5203.16
182 | С1630-122 варіант 3 | Різблення 1 1/2" | шт | 2 | 295.76 | 591.52
183 | С1545-32- 1-Ш варіант 80 | Муфта із внутрішнім різбленням 50-1 1/2" | шт | 2 | 835.25 | 1670.5
184 | М11-350-1 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 1 | 147.24 | 147.24
185 | М11-350-3 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- метрiв], дiаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 1 | 393.05 | 393.05
186 | С1630-543 варіант 6 | Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 90-65C, тиск 1,6 МПа, дiаметр 20 мм, 4115 А STROEMAX - A "ГЕРЦ" | шт | 1 | 1220.69 | 1220.69
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
187 | С1630-543 варіант 7 | Запірний клапан, з похилим шпинделем, з двома отварами та різьбовою заглушкою, середовище - вода, t = 90-65C, тиск 1,6 МПа, дiаметр 40 мм, 4115 А STROEMAX - A "ГЕРЦ" | шт | 1 | 3697.42 | 3697.42
188 | С1630-1433 варіант 11 | Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=90-65 С Ру до 1,0 МПа, дiаметр 20 мм ВР-ВР "ГЕРЦ" | шт | 1 | 556.71 | 556.71
189 | С1630-1433 варіант 12 | Кран кульовий, з важільною ручкою, середовище - вода t=90-65 С Ру до 1,0 МПа, дiаметр 40 мм ВР-ВР "ГЕРЦ" | шт | 1 | 1461.22 | 1461.22
190 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 4 | 116.28 | 465.12
191 | С1630-1531 варіант 5 | Автоматичний розповітрювач для води t=90- 65 С, Ру 1,0 МПа, ду 15 "Герц" | шт | 4 | 499.62 | 1998.48
192 | Е16-14-13 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.12 | 6643.56 | 797.23
193 | С113-1899 варіант 3 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN flex із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 25х3,5 мм "REHAU" | м | 12 | 209.65 | 2515.8
194 | Е16-14-16 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1.55 | 8331.96 | 12914.54
195 | С113-1901 варіант 5 | Труби металопластиковi, PE-Xа RAUTITAN flex із зшитого поліетилену з киснезахисним шаром, Ду 50х6,9 мм | м | 155 | 798.19 | 123719.45
196 | ЕН26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 16.8 | 235.24 | 3952.03
197 | С114-48-1 варіант 16 | Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19 мм, діам. 25х3,5 | м | 6 | 135.15 | 810.9
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
198 | С114-48-1 варіант 19 | Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 19мм, діам. 50х6,9 | м | 148 | 236.23 | 34962.04
199 | С114-48-1 варіант 18 | Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 32 мм, діам. 25х3,5 | м | 6 | 363.71 | 2182.26
200 | С114-48-1 варіант 20 | Синтетичний каучук марки K-FLEX ST, товщ. 32 мм, діам. 50х6,9 | м | 8 | 601.82 | 4814.56
201 | С111- 1678-1-Я варіант 4 | Стрiчка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм | м | 232 | 9.24 | 2143.68
202 | С111- 1641-1-Э варіант 4 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | л | 23.9 | 739.41 | 17671.9
203 | С1545-89- 2-Щ варіант 10 | Жолоб фіксуючий, для РЕ - труб, діам.25х3,5 "REHAU" | м | 12 | 138.9 | 1666.8
204 | С1545-89- 2-Щ варіант 13 | Жолоб фіксуючий, для РЕ - труб, діам.50х6,9 "REHAU" | м | 155 | 318.8 | 49414
205 | С1111-65- 1 варіант 11 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 25х3,5 | шт | 4 | 28.83 | 115.32
206 | С1111-65- 1 варіант 12 | Хомут оцинкований з гумовою ізоляцією, для кріплення трубопроводів, діам. 50х6,9 | шт | 26 | 41.56 | 1080.56
207 | С113-2096 варіант 9 | Опора для кріплення труби 50х6,9, що проходять по перекриттю | шт | 34 | 20.41 | 693.94
208 | С1545-32- 1-Ш варіант 47 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 25 | шт | 22 | 72.45 | 1593.9
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
209 | С1545-32- 1-Ш варіант 70 | Гiльза RAUTITAN PX для запресовки, діам. 50 | шт | 106 | 556.89 | 59030.34
210 | С1545-32- 1-Ш варіант 50 | Кутник RAUTITAN PX 90, діам. 25 | шт | 8 | 393.11 | 3144.88
211 | С1545-32- 1-Ш варіант 71 | Кутник RAUTITAN PX 90, діам. 50 | шт | 24 | 3104.59 | 74510.16
212 | С1545-32- 1-Ш варіант 72 | Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна, діам. 50 | шт | 24 | 1732.85 | 41588.4
213 | С1545-32- 1-Ш варіант 73 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 25-R 1/2" | шт | 2 | 469.85 | 939.7
214 | С1545-32- 1-Ш варіант 53 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 25-R 3/4 | шт | 2 | 471.16 | 942.32
215 | С1545-32- 1-Ш варіант 74 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 50-R 1 1/4" | шт | 2 | 1557.63 | 3115.26
216 | С1545-32- 1-Ш варіант 75 | Перехідник RAUTITAN з зовнішньою різьбою 50-R 1 1/2" | шт | 4 | 1628.58 | 6514.32
217 | С1545-32- 1-Ш варіант 76 | Трійник RAUTITAN RX 50-25-50 | шт | 2 | 3362.73 | 6725.46
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
1
1
2
3
4
5
6
1
7
8
9
10
11