## Sheet
№ з/п | Шифр | Найменування | Од.виміру | Кіл-ть | Вартість од. | Загальна вартість
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
1 | Е18-13-1 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 4 | 2265.52 | 9062.08
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
2 | С1630-1163 варіант 3 | Циркуляційний насос Wilo-Stratos 32/1-12 | шт | 2 | 48390.95 | 96781.9
3 | С1630-1163 варіант 4 | Циркуляційний насос Wilo Stratos 40/1-12 | шт | 2 | 61181.8 | 122363.6
4 | Е16-15-1 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 1 | 290.7 | 290.7
5 | С1240-86- 10 варіант 3 | Клапан триходовий DN 32 фланцевий | шт | 1 | 16266.84 | 16266.84
6 | М11-350-5 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- метрiв], дiаметр трубопроводу до 120 мм | шт | 1 | 940.17 | 940.17
7 | ЕН22-36-2 | Установлення сталевих засувок або клапанiв зворотних дiаметром 100 мм | шт | 9 | 301.36 | 2712.24
8 | С1630- 541-126 варіант 9 | Зворотній клапан фланцевий Ду 65 мм з ВВ | шт | 2 | 2774.01 | 5548.02
9 | С1630-541 варіант 30 | Затвір дисковий Батерфляй Ду 65 мм | шт | 7 | 3098.04 | 21686.28
10 | ЕН22-36-1 | Установлення сталевих засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 27 | 177.17 | 4783.59
11 | С1630- 541-126 варіант 10 | Зворотній клапан муфтовий Ду 50 мм з ВВ | шт | 2 | 2068.85 | 4137.7
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
12 | С1630- 541-126 варіант 8 | Кран кульовий Ду 50 мм з ВВ | шт | 7 | 1420.8 | 9945.6
13 | С1630-541 варіант 27 | Клапан повітряний автоматичний Ду 15 мм | шт | 6 | 469.47 | 2816.82
14 | С1630-541 варіант 28 | Кран кульовий Ду 15 мм з ВВ | шт | 12 | 157.61 | 1891.32
15 | Е18-21-4 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 50 мм | 10шт | 0.1 | 1187.48 | 118.75
16 | Е18-21-5 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 65 мм | 10шт | 0.1 | 1428.54 | 142.85
17 | С113-2299 варіант 6 | Фільтр сітчатий Ду50 мм | шт | 1 | 2039.83 | 2039.83
18 | С113-2299 варіант 8 | Фільтр сітчатий Ду65 мм | шт | 1 | 4173.82 | 4173.82
19 | Е18-22-2 | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплект | 25 | 35.33 | 883.25
20 | С1630-113 варіант 3 | Технічний манометр | комплект | 25 | 418.37 | 10459.25
21 | С113-2154 варіант 2 | Кран триходовий Ду15,1/2" | шт | 25 | 410.32 | 10258
22 | С130-226 варіант 4 | Штуцер 80 мм з різбленням | шт | 25 | 135.15 | 3378.75
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
23 | Е18-22-4 | Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових | комплект | 13 | 35.3 | 458.9
24 | С1630-986 варіант 2 | Термометр технічний рідинний 0-100_ | шт | 13 | 134.77 | 1752.01
25 | С130-226 варіант 5 | Бобишка монтажна різьба М27х2 | шт | 13 | 75.06 | 975.78
26 | С130-226 варіант 6 | Оправа захисна пряма | шт | 13 | 151.06 | 1963.78
27 | ЕН22-40-1 | Приварювання фланцiв до сталевих трубопроводiв дiаметром 50 мм | шт | 3 | 58.29 | 174.87
28 | ЕН22-40-2 | Приварювання фланцiв до сталевих трубопроводiв дiаметром 80 мм | шт | 16 | 97.08 | 1553.28
29 | С113- 1465-8 варіант 29 | Фланець 1-32-16 | шт | 3 | 307 | 921
30 | С113- 1465-8 варіант 22 | Фланець 1-40-16 | шт | 2 | 383.38 | 766.76
31 | С113- 1465-8 варіант 25 | Фланець 1-50-16 | шт | 2 | 599.02 | 1198.04
32 | С113- 1465-8 варіант 28 | Фланець 1-65-16 | шт | 22 | 883.54 | 19437.88
33 | С113- 1465-8 варіант 30 | Прокладка А-32-16 паронітова | шт | 3 | 13.86 | 41.58
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
34 | С113- 1465-8 варіант 23 | Прокладка А-40-16 паронітова | шт | 2 | 9.74 | 19.48
35 | С113- 1465-8 варіант 26 | Прокладка А-50-16 паронітова | шт | 2 | 17.97 | 35.94
36 | С113- 1465-8 варіант 31 | Прокладка А-65-16 паронітова | шт | 22 | 18.35 | 403.7
37 | С113-1792 варіант 2 | Муфта R 2'' | шт | 4 | 975.08 | 3900.32
38 | С113-1841 варіант 9 | Різьба G 1/2" мм | шт | 12 | 11.04 | 132.48
39 | С113-1841 варіант 10 | Різьба G 2" | шт | 22 | 52.04 | 1144.88
40 | С113-1841 варіант 11 | Згін-американка 2" | шт | 9 | 1413.31 | 12719.79
41 | С113- 1465-8 варіант 21 | Болт М16х75 з гайкою та шайбою | шт | 200 | 30.33 | 6066
42 | С113- 1465-8 варіант 24 | Шпилька М16х75 з 2-ма гайками та шайбами | шт | 32 | 53.91 | 1725.12
43 | Е16-7-7 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 65 мм | 100м | 0.55 | 7155.6 | 3935.58
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
44 | С113-43 варіант 2 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 55 | 467.23 | 25697.65
45 | С1534-9 варіант 2 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 50 мм, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм | шт | 16 | 170.73 | 2731.68
46 | С113-1608 варіант 4 | Перехiд 57х3,5-38х3,0 мм | шт | 3 | 74.32 | 222.96
47 | Е16-7-8 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 80 мм | 100м | 0.55 | 7155.6 | 3935.58
48 | С113-44 варіант 2 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 76 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 55 | 856.6 | 47113
49 | С1534-19 варіант 3 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 76 мм, товщина стiнки 3,5 мм | шт | 16 | 170.73 | 2731.68
50 | С113-1607 варіант 6 | Перехiд 76х3,5-45х2,5 | шт | 2 | 170.73 | 341.46
51 | С113-1607 варіант 4 | Перехiд 89х3,5-57х3,5 | шт | 2 | 150.69 | 301.38
52 | С113-1607 варіант 5 | Перехiд 89х3,5-76х3,5 | шт | 2 | 133.65 | 267.3
53 | Е16-7-3 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 25 мм | 100м | 0.01 | 4232.81 | 42.33
54 | С113-45 варіант 4 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 1 | 287.53 | 287.53
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
55 | Е16-7-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 15 мм | 100м | 0.04 | 4232.81 | 169.31
56 | С113-45 варіант 5 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 15 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 4 | 161.73 | 646.92
57 | С1534-7 варіант 2 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина стiнки 3,5 мм | шт | 4 | 53.91 | 215.64
58 | ЕН26-1-1 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментами з пiнопласту], товщина iзоляцiйного шару 40 мм | 10 м | 11 | 194.46 | 2139.06
59 | С113-2150 варіант 31 | Ізоляция труб диам. 57х3,5 мм товщ. 19 мм Termoizol | м | 56.1 | 657.05 | 36860.51
60 | С113-2150 варіант 32 | Ізоляция труб диам. 76х3,5 мм товщ. 19 мм Termoizol | м | 56.1 | 758.13 | 42531.09
61 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0.28 | 1190.81 | 333.43
62 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0.28 | 10596.28 | 2966.96
63 | Е16-10-5 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 108 мм (гільза для проходу) | 100м | 0.03 | 9669.83 | 290.09
64 | С113-139 варіант 9 | Труба стальна 108х4,0 (ДУ 125) | м | 3 | 1365.75 | 4097.25
65 | Е16-10-5 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм (гільза для прохода) | 100м | 0.03 | 9669.83 | 290.09
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
66 | С113-139 варіант 8 | Труба стальна 89х4,5 (ДУ 80) | м | 3 | 982.39 | 2947.17
67 | С113-1878 варіант 11 | Хомут 3" (83-93 мм) під шпильку М10 для труби Ф89х4,5 | шт | 30 | 42.12 | 1263.6
68 | С113-1878 варіант 12 | Хомут 2" (57-63 мм) під шпильку М8 для труби Ф57х3,5 | шт | 30 | 40.44 | 1213.2
69 | С111-155- 1И15 варіант 1 | Метал для кріплення | кг. | 60 | 59.9 | 3594
70 | Е16-30-2 | Зароблення сальникiв при проходженнi труб через фундаменти або стiни пiдвалу, дiаметр труб до 200 мм | сальник | 2 | 258.63 | 517.26
71 | С1545-226 варіант 2 | Сальник | 100шт | 0.02 | 6419.12 | 128.38
72 | РН20-25-15 | Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 250х250 мм в залiзобетонних та бетонних стiнах та пiдлогах | 10шт | 0.2 | 1016.53 | 203.31
73 | РН20-25-31 К=35 | На кожнi 10 мм змiни глибини отворiв перерiзом 250х250 мм в залiзобетонних та бетонних стiнах та пiдлогах додавати або виключати ( до 450 мм) | 10шт | 0.2 | 2775.77 | 555.15
74 | Е18-6-2 | Установлення радiаторiв | 100кВт | 0.7096 | 6394.78 | 4537.74
75 | С130-559- 188 варіант 14 | Радіатор сталевий панельний 0,41 кВт Radik Klasik Korado 500х500 | шт | 8 | 3822.29 | 30578.32
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
76 | С130-559- 188 варіант 15 | Радіатор сталевий панельний 0,85 кВт Radik Klasik Korado 500х1000 | шт | 2 | 5911.72 | 11823.44
77 | С130-559- 188 варіант 16 | Радіатор сталевий панельний 1,180 кВт Radik Klasik Korado 500х1400 | шт | 7 | 7454.57 | 52181.99
78 | С130-559- 188 варіант 17 | Радіатор сталевий панельний 1,47 кВт Radik Klasik Korado 500х1600 | шт | 9 | 8269.98 | 74429.82
79 | С130-559- 188 варіант 22 | Радіатор сталевий панельний 1,52 кВт Radik Klasik Korado 500х1800 | шт | 7 | 9090.06 | 63630.42
80 | С130-559- 188 варіант 18 | Радіатор сталевий панельний 0,71 кВт Radik Klasik Korado 500х500 | шт | 7 | 5587.51 | 39112.57
81 | С130-559- 188 варіант 24 | Радіатор сталевий панельний 1,14 кВт Radik Klasik Korado 500х800 | шт | 4 | 7973.28 | 31893.12
82 | С130-559- 188 варіант 23 | Радіатор сталевий панельний 1,43 кВт Radik Klasik Korado 500х1000 | шт | 3 | 9247.49 | 27742.47
83 | С130-559- 188 варіант 19 | Радіатор сталевий панельний 2,0 кВт Radik Klasik Korado 500х1400 | шт | 2 | 11869.87 | 23739.74
84 | С130-559- 188 варіант 20 | Радіатор сталевий панельний 2,29 кВт Radik Klasik Korado 500х1600 | шт | 7 | 13139.23 | 91974.61
85 | С1630-115 варіант 3 | Кріплення підлогове для радiаторiв сталевих | комплект | 18 | 950.38 | 17106.84
86 | С1630-115 варіант 4 | Кріплення стінове для радiаторiв сталевих | комплект | 107 | 236.23 | 25276.61
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
87 | Е17-2-1 | Установлення сушарок для рушникiв iз водогазопровiдних труб | 10шт | 0.3 | 668.3 | 200.49
88 | С130-559- 188 варіант 21 | Водяні рушникосушки 0,3 кВт Koralux Standard Korado 500х700 | шт | 3 | 3874.89 | 11624.67
89 | Е16-15-1 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 112 | 290.7 | 32558.4
90 | С1630-541 варіант 26 | Кран радіаторний Ду 15 мм з термоголівкою | шт | 56 | 1920.6 | 107553.6
91 | С1630-541 варіант 25 | Кран радіаторний запірний Ду 15 мм прямий | шт | 56 | 623.54 | 34918.24
92 | Е16-15-1 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 108 | 290.7 | 31395.6
93 | Е16-15-2 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 10 | 313.14 | 3131.4
94 | С130-468 варіант 13 | Кран кульовий муфтовий ДУ50 ВВ | шт | 6 | 1420.8 | 8524.8
95 | С130-468 варіант 14 | Кран кульовий муфтовий ДУ40 ВВ | шт | 2 | 898.52 | 1797.04
96 | С130-468 варіант 15 | Кран кульовий муфтовий ДУ32 ВВ | шт | 6 | 596.95 | 3581.7
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
97 | С130-468 варіант 16 | Кран кульовий муфтовий ДУ20 ВВ | шт | 32 | 246.16 | 7877.12
98 | С130-468 варіант 17 | Кран кульовий муфтовий ДУ15 ВВ | шт | 70 | 157.61 | 11032.7
99 | С113-1841 варіант 12 | Згін-американка 1/2" | шт | 14 | 129.9 | 1818.6
100 | С113-1841 варіант 13 | Згін-американка 3/4" | шт | 42 | 199.17 | 8365.14
101 | С113-1841 варіант 14 | Згін-американка 1 1/4" | шт | 10 | 603.88 | 6038.8
102 | С113-1841 варіант 15 | Згін-американка 1 1/2" | шт | 2 | 1078.79 | 2157.58
103 | С113-1841 варіант 11 | Згін-американка 2" | шт | 8 | 1413.31 | 11306.48
104 | ЕН22-36-1 | Установлення сталевих засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 4 | 177.17 | 708.68
105 | С1630- 541-126 варіант 11 | Запірно-вимірювальний клапан Ф32 | шт | 2 | 3306.57 | 6613.14
106 | С113-2301 варіант 5 | Автоматичний балансувальний клапан Ф32 мм | шт | 2 | 12680.05 | 25360.1
107 | Е18-22-5 | Установлення кранiв повiтряних | комплект | 2 | 15.03 | 30.06
108 | С1630-1531 варіант 16 | Автоматичний повiтряний клапан 1/2" з зворотнім клапаном 3/8" | шт | 2 | 469.47 | 938.94
109 | Е16-15-3 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 3 | 540.75 | 1622.25
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
110 | С130-468 варіант 18 | Кран Маевського на водяний рушниковисушувач | шт | 3 | 80.87 | 242.61
111 | М7-169-2 | Монтаж вентилятора радiального загального призначення з електродвигуном на однiй вiсi, маса до 0,1 т | шт | 5 | 1219.9 | 6099.5
112 | М11-350-4 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- метрiв], дiаметр трубопроводу до 80 мм | шт | 6 | 710.63 | 4263.78
113 | М8-818-6 | Термодатчики | шт | 1 | 524.83 | 524.83
114 | С130-471- 6 варіант 2 | Комплект шлангів гнучких | шт | 6 | 1145.61 | 6873.66
115 | Е16-15-1 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 60 | 290.7 | 17442
116 | С130-468 варіант 16 | Кран кульовий муфтовий ДУ20 ВВ | шт | 25 | 246.16 | 6154
117 | С130-468 варіант 17 | Кран кульовий муфтовий ДУ15 ВВ | шт | 25 | 157.61 | 3940.25
118 | Е18-22-5 | Установлення кранiв повiтряних | комплект | 10 | 15.03 | 150.3
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
119 | С1630-1531 варіант 17 | Автоматичний повiтровідвідник 1/2" | шт | 10 | 470.23 | 4702.3
120 | Е18-21-1 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм | 10шт | 0.5 | 968.04 | 484.02
121 | С113-2299 варіант 7 | Фільтр сітчатий муфтовий Ду20 мм | шт | 5 | 342.94 | 1714.7
122 | С113-1841 варіант 13 | Згін-американка 3/4" | шт | 45 | 199.17 | 8962.65
123 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0.04 | 19338.22 | 773.53
124 | С113-1682 варіант 8 | Труба поліпропіленова стабілізована диам. 20х2,8 мм Ekoplastik Stabi | м | 4 | 111.19 | 444.76
125 | С113-1783 варіант 19 | Перехід МРН 20х1/2" | шт | 30 | 93.41 | 2802.3
126 | Е16-14-2 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0.2 | 15211.16 | 3042.23
127 | С113-1682 варіант 7 | Труба поліпропіленова стабілізована диам. 25х3,5 мм Ekoplastik Stabi | м | 20 | 161.17 | 3223.4
128 | С113-1783 варіант 20 | Перехід МРН 25х3/4" | шт | 80 | 145.83 | 11666.4
129 | С113-1278 варіант 100 | Трійник РРR 25х20х25 | шт | 30 | 20.21 | 606.3
130 | С113-1278 варіант 107 | Муфта РРR 25 | шт | 6 | 13.28 | 79.68
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
131 | С1530- 180-1Д1 варіант 30 | Кутник РРR 90 Ф25 | шт | 50 | 14.42 | 721
132 | ПР26-5004 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | 100 п.м | 0.2 | 254.14 | 50.83
133 | С113-2150 варіант 29 | Ізоляция труб диам. 25х3,5 мм товщ. 13 мм Termoizol | м | 20 | 41.75 | 835
134 | С111-1867 варіант 27 | Кріплення для труб д.25 мм | шт | 50 | 8.99 | 449.5
135 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 2.4 | 19338.22 | 46411.73
136 | С113-1682 варіант 8 | Труба поліпропіленова стабілізована диам. 20х2,8 мм Ekoplastik Stabi | м | 240 | 111.19 | 26685.6
137 | С113-1783 варіант 19 | Перехід МРН 20х1/2" | шт | 190 | 93.41 | 17747.9
138 | С113-1278 варіант 96 | Трійник РРR 20_20_20 | шт | 20 | 13.28 | 265.6
139 | С113-1278 варіант 108 | Муфта РРR 20 | шт | 60 | 9.92 | 595.2
140 | С1530- 180-1Д1 варіант 19 | Кутник 90 Ф20 | шт | 300 | 11.42 | 3426
141 | С1530- 180-1Д1 варіант 20 | Кутник 45 Ф20 | шт | 100 | 14.78 | 1478
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
142 | Е16-14-2 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 2.8 | 15211.16 | 42591.25
143 | С113-1682 варіант 7 | Труба поліпропіленова стабілізована диам. 25х3,5 мм Ekoplastik Stabi | м | 280 | 161.17 | 45127.6
144 | С113-1783 варіант 20 | Перехід МРН 25х3/4" | шт | 74 | 145.83 | 10791.42
145 | С113-1278 варіант 100 | Трійник РРR 25х20х25 | шт | 60 | 20.21 | 1212.6
146 | С113-1278 варіант 101 | Трійник РРR 25х25х25 | шт | 28 | 17.23 | 482.44
147 | С113-1278 варіант 94 | Муфта перехідна РРR 25_20 | шт | 114 | 13.28 | 1513.92
148 | С113-1278 варіант 107 | Муфта РРR 25 | шт | 70 | 13.28 | 929.6
149 | С113-1860 варіант 2 | Хрестовина дiам. 25 мм | шт | 20 | 96.77 | 1935.4
150 | С113-1870 варіант 1 | Обвiд дiам. 25х3,5 мм | шт | 60 | 97.33 | 5839.8
151 | С1530- 180-1Д1 варіант 21 | Кутник PPR 45 Ф25 | шт | 20 | 22.28 | 445.6
152 | С1530- 180-1Д1 варіант 30 | Кутник РРR 90 Ф25 | шт | 60 | 14.42 | 865.2
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
153 | Е16-14-3 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 2.2 | 12381.18 | 27238.6
154 | С113-1683 варіант 3 | Труба поліпропіленова стабілізована Ekoplastik Stabi дiам. 32х4,4 мм | м | 220 | 244.1 | 53702
155 | С113-1278 варіант 102 | Трійник РРR 32х25х32 | шт | 6 | 38.56 | 231.36
156 | С113-1278 варіант 95 | Муфта перехідна РРR 32_25 | шт | 8 | 17.23 | 137.84
157 | С113-1278 варіант 106 | Муфта РРR 32 | шт | 60 | 15.35 | 921
158 | С1530- 180-1Д1 варіант 22 | Кутник PPR 45 Ф32 | шт | 40 | 33.13 | 1325.2
159 | С1530- 180-1Д1 варіант 23 | Кутник PPR 90 Ф32 | шт | 100 | 21.33 | 2133
160 | Е16-14-4 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 2.2 | 16508.24 | 36318.13
161 | С113-1684 варіант 3 | Труба поліпропіленова стабілізована диам. 40х5,5 мм Ekoplastik Stabi | м | 220 | 349.87 | 76971.4
162 | С113-1783 варіант 16 | Перехід МРН 40х1 1/4" | шт | 20 | 603.88 | 12077.6
163 | С113-1278 варіант 99 | Трійник РРR 40_20_40 | шт | 10 | 82.55 | 825.5
164 | С113-1278 варіант 109 | Трійник РРR 40_25_40 | шт | 18 | 85.92 | 1546.56
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
165 | С113-1278 варіант 103 | Муфта перехідна РРR 40_32 | шт | 6 | 30.15 | 180.9
166 | С113-1278 варіант 97 | Муфта РРR 40 | шт | 60 | 38.56 | 2313.6
167 | С1530- 180-1Д1 варіант 24 | Кутник PPR 45 Ф40 | шт | 40 | 57.85 | 2314
168 | С1530- 180-1Д1 варіант 25 | Кутник PPR 90 Ф40 | шт | 100 | 46.99 | 4699
169 | Е16-14-5 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0.1 | 14175.67 | 1417.57
170 | С113-1685 варіант 2 | Труба поліпропіленова стабілізована диам. 50х6,9 мм Ekoplastik Stabi | м | 10 | 529.75 | 5297.5
171 | С113-1783 варіант 17 | Перехід МРН 50х1 1/2" | шт | 4 | 905.82 | 3623.28
172 | С113-1278 варіант 114 | Трійник РРR 50_20_50 | шт | 2 | 129.54 | 259.08
173 | С113-1278 варіант 110 | Трійник РРR 50_25_50 | шт | 2 | 129.54 | 259.08
174 | С113-1278 варіант 104 | Муфта перехідна РРR 50_40 | шт | 2 | 49.42 | 98.84
175 | С113-1278 варіант 105 | Муфта РРR 50 | шт | 2 | 73.57 | 147.14
176 | С1530- 180-1Д1 варіант 26 | Кутник PPR 45 Ф50 | шт | 10 | 112.7 | 1127
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
177 | С1530- 180-1Д1 варіант 27 | Кутник PPR 90 Ф50 | шт | 10 | 100.34 | 1003.4
178 | Е16-14-6 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 2 | 14175.67 | 28351.34
179 | С113-1686 варіант 2 | Труба поліпропіленова стабілізована диам. 63х8,7 мм Ekoplastik Stabi | м | 200 | 791.64 | 158328
180 | С113-1783 варіант 18 | Перехід МРН 63х2" | шт | 14 | 1259.73 | 17636.22
181 | С113-1278 варіант 111 | Трійник РРR 63_25_63 | шт | 22 | 265.44 | 5839.68
182 | С113-1278 варіант 112 | Трійник РРR 63_40_63 | шт | 2 | 273.87 | 547.74
183 | С113-1278 варіант 115 | Трійник РРR 63_63_63 | шт | 4 | 235.31 | 941.24
184 | С113-1278 варіант 113 | Муфта перехідна РРR 63_40 | шт | 4 | 97.33 | 389.32
185 | С113-1278 варіант 116 | Муфта перехідна РРR 63_50 | шт | 2 | 107.27 | 214.54
186 | С113-1278 варіант 98 | Муфта РРR 63 | шт | 50 | 116.06 | 5803
187 | С1530- 180-1Д1 варіант 28 | Кутник PPR 45 Ф63 | шт | 10 | 208.53 | 2085.3
188 | С1530- 180-1Д1 варіант 29 | Кутник PPR 90 Ф63 | шт | 20 | 177.84 | 3556.8
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
189 | ПР26-5004 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | 100 п.м | 11.7 | 254.14 | 2973.44
190 | С113-2150 варіант 30 | Ізоляция труб диам. 20х2,8 мм товщ. 13 мм Termoizol | м | 240 | 35.19 | 8445.6
191 | С113-2150 варіант 29 | Ізоляция труб диам. 25х3,5 мм товщ. 13 мм Termoizol | м | 280 | 41.75 | 11690
192 | С113-2150 варіант 25 | Ізоляция труб диам. 32х4,4 мм товщ. 13 мм Termoizol | м | 220 | 50.54 | 11118.8
193 | С113-2150 варіант 28 | Ізоляция труб диам. 40х5,5 мм товщ. 13 мм Termoizol | м | 220 | 61.22 | 13468.4
194 | С113-2150 варіант 26 | Ізоляция труб диам. 50х6,9 мм товщ. 13 мм Termoizol | м | 10 | 86.67 | 866.7
195 | С113-2150 варіант 27 | Ізоляция труб диам. 63х8,6 мм товщ. 13 мм Termoizol | м | 200 | 96.41 | 19282
196 | С111- 1641-1-Э варіант 1 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів К414 | л | 13 | 739.41 | 9612.33
197 | С111-1867 варіант 28 | Кріплення для труб д.20 мм | шт | 350 | 6.93 | 2425.5
198 | С111-1867 варіант 27 | Кріплення для труб д.25 мм | шт | 50 | 8.99 | 449.5
199 | С111-1867 варіант 26 | Кріплення для труб д. 32 мм | шт | 30 | 14.78 | 443.4
200 | С111-1867 варіант 24 | Кріплення для труб д.40мм | шт | 30 | 15.16 | 454.8
201 | С111-1867 варіант 25 | Кріплення для труб д.50мм | шт | 10 | 24.16 | 241.6
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
202 | С111-1867 варіант 29 | Кріплення для труб М8 1/2"(20-23) | шт | 50 | 26.96 | 1348
203 | С111-1867 варіант 30 | Кріплення для труб М8 3/4"(25-30) | шт | 350 | 28.83 | 10090.5
204 | С111-1867 варіант 31 | Кріплення для труб М8 1"(32-37) | шт | 260 | 31.07 | 8078.2
205 | С111-1867 варіант 32 | Кріплення для труб М8 1 1/4"(42-47) | шт | 220 | 35.19 | 7741.8
206 | С111-1867 варіант 33 | Кріплення для труб М8 2"(59-65) | шт | 200 | 42.12 | 8424
207 | С111-92-1- 1В варіант 2 | Шпилька М8 довж. 1 метра | шт | 250 | 35.76 | 8940
208 | С111-1904 варіант 3 | Кріпильні анкери (цанги) М8 | шт | 1080 | 8.23 | 8888.4
209 | С1545-32- А варіант 15 | Протипожежна гільза для труби PPR Stabi Ф63х8,6 | шт | 22 | 645.81 | 14207.82
210 | С1545-32- А варіант 16 | Протипожежна гільза для труби PPR Stabi Ф40х5,5 | шт | 12 | 484.84 | 5818.08
211 | С1545-32- А варіант 17 | Протипожежна гільза для труби PPR Stabi Ф32х4,4 | шт | 4 | 419.31 | 1677.24
212 | С1545-32- А варіант 18 | Протипожежна гільза для труби PPR Stabi Ф25х3,5 | шт | 52 | 387.49 | 20149.48
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
213 | С1545-32- А варіант 19 | Протипожежна гільза для труби PPR Stabi Ф20х2,8 | шт | 40 | 383.74 | 15349.6
214 | Е16-27-7 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i водопостачання дiаметром 80 мм | шт | 4 | 1900.06 | 7600.24
215 | Е16-10-1 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм (гільза для проходу) | 100м | 0.285 | 7287.91 | 2077.05
216 | С113-45 варіант 7 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 4 | 389.37 | 1557.48
217 | С113-45 варіант 6 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина стiнки 3,2 мм | м | 12 | 326.09 | 3913.08
218 | С113-45 варіант 4 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 12.5 | 287.53 | 3594.13
219 | Е16-10-2 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм (гільза для проходу) | 100м | 0.012 | 7287.91 | 87.45
220 | С113-43 варіант 2 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 12 | 467.23 | 5606.76
221 | Е16-10-5 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм (гільза для прохода) | 100м | 0.036 | 9669.83 | 348.11
222 | С113-139 варіант 8 | Труба стальна 89х4,5 (ДУ 80) | м | 3.6 | 982.39 | 3536.6
223 | Е46-30-6 | Пробивання отворiв в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2 | 100шт | 0.33 | 14746.93 | 4866.49
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
224 | Е46-30-3 | Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 | 100шт | 0.52 | 11024.47 | 5732.72
225 | ЕН22-36-1 | Установлення сталевих засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 12 | 177.17 | 2126.04
226 | С1630- 541-126 варіант 12 | Кран кульовий муфтовий Ду 20 мм | шт | 4 | 255.52 | 1022.08
227 | С1630- 541-126 варіант 13 | Кран кульовий муфтовий Ду 32 мм | шт | 8 | 617.74 | 4941.92
228 | С1630- 541-126 варіант 14 | Кран кульовий муфтовий Ду 40 мм | шт | 4 | 919.12 | 3676.48
229 | С1630-541 варіант 33 | Кран кульовий муфтовий Ду 50 мм | шт | 4 | 1449.43 | 5797.72
230 | Е20-52-1 | Установлення клапанiв повiтряних | клапан | 10 | 560.44 | 5604.4
231 | С1630-1531 варіант 17 | Автоматичний повiтровідвідник 1/2" | шт | 10 | 470.23 | 4702.3
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
232 | Е16-7-2 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 20 мм | 100м | 0.8 | 4232.81 | 3386.25
233 | С113-38 варіант 2 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 26 мм, товщина стiнки 2,5 мм | м | 80 | 290.52 | 23241.6
234 | Е16-7-4 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 32 мм | 100м | 1.36 | 4232.81 | 5756.62
235 | С113-40 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 136 | 335.45 | 45621.2
236 | Е16-7-5 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 40 мм | 100м | 0.6 | 4232.81 | 2539.69
237 | С113-41 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 60 | 509.16 | 30549.6
238 | Е16-7-6 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм | 100м | 0.32 | 6031.89 | 1930.2
239 | С113-42 варіант 2 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 32 | 539.12 | 17251.84
240 | С113-87 варіант 2 | Трiйник рівнопрохідний ст. Ф57х4 мм | 10шт | 0.6 | 2306.21 | 1383.73
241 | Е16-7-8 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 80 мм | 100м | 1.42 | 7155.6 | 10160.95
242 | С113-44 варіант 3 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 76 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 142 | 673.89 | 95692.38
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
243 | С113-89 варіант 1 | Трiйник рівнопрохідний ст. Ф76х4 мм | 10шт | 0.4 | 3324.54 | 1329.82
244 | ЕН22-40-1 | Приварювання фланцiв до сталевих трубопроводiв дiаметром 50 мм | шт | 8 | 58.29 | 466.32
245 | С113- 1465-8 варіант 32 | Фланець з з'єднувальним виступом Ф50 мм | шт | 8 | 217.14 | 1737.12
246 | С113- 1465-8 варіант 26 | Прокладка А-50-16 паронітова | шт | 16 | 17.97 | 287.52
247 | С113-111- 5-4Ф варіант 3 | Відвід 90_ ст. Ф76х4 | шт | 16 | 175.59 | 2809.44
248 | С113-111- 5-4Ф варіант 4 | Відвід 90_ ст. Ф40 | шт | 8 | 62.9 | 503.2
249 | С113-111- 5-4Ф варіант 5 | Відвід 90_ ст. Ф32 | шт | 28 | 54.66 | 1530.48
250 | С113-111- 5-4Ф варіант 1 | Відвід 90_ ст. Ф57х4 | шт | 2 | 99.78 | 199.56
251 | С113-111- 5-4Ф варіант 2 | Відвід 90_ ст. Ф26х3,2 | шт | 12 | 31.27 | 375.24
252 | С113-1472 варіант 5 | Муфта ст. Ф40 мм | шт | 4 | 43.99 | 175.96
253 | С113-1472 варіант 6 | Муфта ст. Ф32 мм | шт | 8 | 35.57 | 284.56
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
254 | С113-1472 варіант 3 | Муфта ст. Ф20 мм | шт | 4 | 16.1 | 64.4
255 | С113-1472 варіант 4 | Різьба приварна ст. Ф20 мм | шт | 8 | 13.1 | 104.8
256 | С113-1472 варіант 7 | Різьба приварна ст. Ф32 мм | шт | 16 | 31.83 | 509.28
257 | С113-1472 варіант 8 | Різьба приварна ст. Ф40 мм | шт | 8 | 40.06 | 320.48
258 | ПР26-5004 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | 100 п.м | 3.38 | 254.14 | 858.99
259 | С113-2150 варіант 33 | Ізоляция труб диам. 22 мм товщ. 20 мм | м | 80 | 66.64 | 5331.2
260 | С113-2150 варіант 34 | Ізоляция труб диам. 35 мм товщ. 20 мм | м | 136 | 92.28 | 12550.08
261 | С113-2150 варіант 35 | Ізоляция труб диам. 42 мм товщ. 20 мм | м | 60 | 100.52 | 6031.2
262 | С113-2150 варіант 36 | Ізоляция труб диам. 60 мм товщ. 20 мм | м | 32 | 153.5 | 4912
263 | С113-2150 варіант 37 | Ізоляция труб диам. 80 мм товщ. 20 мм | м | 142 | 197.11 | 27989.62
264 | С111- 1678-1-Я | Стрiчка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм | м | 200 | 9.36 | 1872
265 | С111- 1641-1-Э варіант 1 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів К414 | л | 10.4 | 739.41 | 7689.86
266 | Е13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0.3 | 1190.81 | 357.24
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
267 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0.3 | 10596.28 | 3178.88
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
1
1
2
3
4
5