## Sheet
№ з/п | Шифр | Найменування | Од.виміру | Кіл-ть | Вартість од. | Загальна вартість
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
1 | М7-245-4 Вказiвки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75 | Монтаж насоса, масса до 0,11 т | шт | 3 | 1477.7 | 4433.1
2 | М28-461-3 | Монтаж фільтра | шт | 6 | 1583.52 | 9501.12
3 | С1421- 10634-3 | Пісок кварцовий до фільтру (0,4-0,8 мм) мішки по 25 кг. | шт | 156 | 688.33 | 107379.48
4 | С1421- 10634-3 | Пісок кварцовий до фільтру (0,8-1,2 мм) мішки по 25 кг. | шт | 78 | 688.33 | 53689.74
5 | С1421- 10634-3 | Пісок кварцовий до фільтру (1-2 мм) мішки по 25 кг. | шт | 78 | 688.33 | 53689.74
6 | М11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 6 | 58.42 | 350.52
7 | С1630-1436 | Батарея вентилів ф75 | комплект | 6 | 47088.78 | 282532.68
8 | М10-399-2 | Монтаж шафи упрвління | шт | 1 | 1603.92 | 1603.92
9 | С1514-1 | Шафа управління | шт | 1 | 305600 | 305600
10 | М11-350-1 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 6 | 110.74 | 664.44
11 | С101- 2503-12 | Ультрафиолетовая установка Elecro Steriliser UV-C E-PP2-110-EU | шт. | 6 | 37916.66 | 227499.96
12 | М18-271-9 | Монтаж теплообмiнника | шт | 6 | 581.36 | 3488.16
13 | М4-187-5 | Монтаж автоматична станції контролю | шт | 1 | 824.19 | 824.19
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
14 | Е18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 3 | 1458.5 | 4375.5
15 | М11-96-1 | Установлення системи автоматичного вводу флокулянту | шт | 1 | 109.46 | 109.46
16 | М12-698-6 заст. | Монтаж закладного пристрою | 10 шт | 12.4 | 1133.6 | 14056.64
17 | С101- 2503-22 | Скімер Kripsol SKAL.C Wide лайнер | шт. | 20 | 8031.7 | 160634
18 | С101- 2503-21 | Злив комерційний Kripsol SPP111.B лайнер | шт. | 4 | 21136.7 | 84546.8
19 | С101- 2503-21 | Форсунка вбуд. в стіну Kripsol BOL 20.C лайнер | шт. | 48 | 636.66 | 30559.68
20 | С1630-679 | Закладна деталь для форсунок 2", PVC-U | шт | 48 | 1012.38 | 48594.24
21 | С101- 2503-21 | Злив донний Emaux EM2837 лайнер | шт. | 4 | 3900.04 | 15600.16
22 | С1545-13- Ш | Шланг для пылесоса - 30m*38mm | шт | 1 | 4141.66 | 4141.66
23 | С1545-13- Ш | Штанга Telescopic 3,75-7,5m | шт | 1 | 3040 | 3040
24 | С1545-13- Ш | Щетка | шт | 1 | 3151.66 | 3151.66
25 | С1545-13- Ш | Щетка для стен Boda 90130 41,5 см с ал. вставкой | шт | 1 | 435 | 435
26 | С1545-13- Ш | Щітка для кутів | шт | 1 | 141.68 | 141.68
27 | С101- 2503-128 | AquaDoctor pH Minus HL жидкий 20 л (Соляная 14%) | шт. | 20 | 1001.66 | 20033.2
28 | С101- 2503-129 | AquaDoctor C-15L Хлор жидкий 20 л (Гипохлорит натрия) | шт. | 20 | 1481.66 | 29633.2
29 | С101- 2503-131 | Швидкорозчинний хлор 5 кг. | шт. | 6 | 1253.34 | 7520.04
30 | С101- 2503-132 | Альгіцид 5 л. | шт. | 10 | 750 | 7500
31 | С101- 2503-133 | Флокулянт 20 л. | шт. | 5 | 588.34 | 2941.7
32 | С101- 2503-134 | Тестер Kokido K335CB капельный 5 в 1 | шт. | 1 | 1471.7 | 1471.7
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
33 | Е39-8-9 | Улаштування драбинок | т | 0.064 | 1120.92 | 71.74
34 | С121-781- 1-2Д | Поручень з нерж. сталі AISI 316, 800х800, компл. 2 шт. Emaux ARP-F | шт | 4 | 13664.99 | 54659.96
35 | С121-781- 1-2Д | Драбина на 3 сходинки, нерж. сталь AISI 316, Kripsol EMI Munich | шт | 4 | 18611.67 | 74446.68
36 | Е9-49-1 | Ставлення анкерів | 100шт | 0.1 | 1272.44 | 127.24
37 | С101- 2503-109 | Розподільна доріжка 25 м (комплект) BE-005 | шт. | 5 | 26786.7 | 133933.5
38 | ЕН10-39-1 | Установлення стартової платформи | 100шт | 0.06 | 6712.37 | 402.74
39 | Е16-14-19 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.26 | 10206.29 | 2653.64
40 | С101- 2503-142 | Труба ф90 PN-10 PVC-U | м | 26 | 896.04 | 23297.04
41 | С101- 2503-33 | Коліно 90° ф90 PVC-U | шт. | 2 | 358.04 | 716.08
42 | С101- 2503-54 | Редукція 110/90 PVC-U | шт. | 37 | 206.04 | 7623.48
43 | С101- 2503-77 | Хомут для труби ф90 | шт. | 26 | 168 | 4368
44 | Е16-14-20 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.15 | 11642.31 | 1746.35
45 | С101- 2503-143 | Труба ф110 PN-10 PVC-U | м | 15 | 1030.04 | 15450.6
46 | С101- 2503-27 | Коліно 45° ф110 PVC-U | шт. | 4 | 440.04 | 1760.16
47 | С101- 2503-43 | Трійник 110/110 PVC-U | шт. | 6 | 760 | 4560
48 | С101- 2503-78 | Хомут для труби ф110 | шт. | 15 | 200 | 3000
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
49 | Е16-14-21 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.12 | 11376.12 | 1365.13
50 | С101- 2503-144 | Труба ф140 PN-10 PVC-U | м | 12 | 1380.04 | 16560.48
51 | С101- 2503-36 | Коліно 90° ф140 PVC-U | шт. | 1 | 856.04 | 856.04
52 | С101- 2503-45 | Трійник 140/140 PVC-U | шт. | 6 | 1420 | 8520
53 | С101- 2503-61 | Редукція 140/110 PVC-U | шт. | 8 | 858.04 | 6864.32
54 | С101- 2503-80 | Хомут для труби ф140 | шт. | 12 | 232 | 2784
55 | Е16-14-22 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.21 | 11425.16 | 2399.28
56 | С101- 2503-144 | Труба ф160 PN-10 PVC-U | м | 21 | 1512.04 | 31752.84
57 | С101- 2503-37 | Коліно 90° ф160 PVC-U | шт. | 1 | 1372.04 | 1372.04
58 | С101- 2503-37 | Коліно 45° ф160 PVC-U | шт. | 8 | 1240.04 | 9920.32
59 | С101- 2503-46 | Трійник 160/160 PVC-U | шт. | 10 | 2074 | 20740
60 | С101- 2503-48 | Редукція 160/110 PVC-U | шт. | 23 | 718.04 | 16514.92
61 | С101- 2503-63 | Редукція 160/140 PVC-U | шт. | 2 | 1222.04 | 2444.08
62 | С101- 2503-81 | Хомут для труби ф160 | шт. | 21 | 264 | 5544
63 | Е16-14-22 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 200 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.34 | 11425.16 | 3884.55
64 | С101- 2503-144 | Труба ф200 PN-10 PVC-U | м | 34 | 2192.04 | 74529.36
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
65 | С101- 2503-37 | Коліно 45° ф200 PVC-U | шт. | 4 | 2308.04 | 9232.16
66 | С101- 2503-37 | Коліно 90° ф200 PVC-U | шт. | 3 | 1936.04 | 5808.12
67 | С101- 2503-46 | Трійник 200/200 PVC-U | шт. | 13 | 4276 | 55588
68 | С101- 2503-64 | Редукція 200/160 PVC-U | шт. | 15 | 2348.04 | 35220.6
69 | С101- 2503-81 | Хомут для труби ф200 | шт. | 34 | 400 | 13600
70 | С111-327К | Клей PVC - U 1л | шт | 30 | 1246 | 37380
71 | С111-327К | Праймер для труб PVC 1 л. | шт | 30 | 950.46 | 28513.8
72 | Е16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.1 | 6463.81 | 646.38
73 | С113-1681 | Труба ф20 PN-16 PVC-U | м | 10 | 248.13 | 2481.3
74 | С101- 2503-104 | Кран шаровий (клеєве з’єднання) 20 PVC | шт. | 2 | 514.04 | 1028.08
75 | С113-1800 | Муфта 25–20 х 1/2" ЗР, PVC-U | шт | 4 | 60.13 | 240.52
76 | С113-1800 | Муфта 25х3/4" ВР, PVC-U | шт | 2 | 76.13 | 152.26
77 | С101- 2503-81 | Хомут для труби ф20 | шт. | 10 | 76 | 760
78 | Е16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.2 | 7628.59 | 1525.72
79 | С101- 2503-138 | Труба ф32 PN-16 PVC-U | м | 20 | 274.04 | 5480.8
80 | С101- 2503-29 | Коліно 90° ф32 PVC-U | шт. | 17 | 70.04 | 1190.68
81 | С101- 2503-38 | Трійник 32/32 PVC-U | шт. | 4 | 76 | 304
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
82 | С101- 2503-49 | Редукція 32/20 PVC-U | шт. | 2 | 110.04 | 220.08
83 | С113-1805 | Муфта 40 – 32 х 1" ЗР, PVC-U | шт | 2 | 80.13 | 160.26
84 | С113-1805 | Муфта 40 – 32 х 3/4" ЗР, PVC-U | шт | 2 | 102.13 | 204.26
85 | С101- 2503-73 | Хомут для труби ф32 | шт. | 20 | 84 | 1680
86 | С101- 2503-82 | Кран шаровий (клеєве з’єднання) 32 PVC | шт. | 7 | 680.04 | 4760.28
87 | Е16-14-16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1.88 | 8331.96 | 15664.08
88 | С101- 2503-139 | Труба ф50 PN-10 PVC-U | м | 188 | 356.04 | 66935.52
89 | С101- 2503-30 | Коліно 90° ф50 PVC-U | шт. | 82 | 92.04 | 7547.28
90 | С101- 2503-39 | Трійник 50/50 PVC-U | шт. | 25 | 88 | 2200
91 | С101- 2503-50 | Редукція-PUK 50/3/8" внутр. | шт. | 2 | 494.04 | 988.08
92 | С101- 2503-50 | Редукція 50/32 PVC-U | шт. | 7 | 134.04 | 938.28
93 | С101- 2503-74 | Хомут для труби ф50 | шт. | 188 | 96 | 18048
94 | С101- 2503-83 | Кран шаровий (клеєве з’єднання) 50 PVC | шт. | 14 | 902.04 | 12628.56
95 | Е16-14-17 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.48 | 8870.42 | 4257.8
96 | С101- 2503-140 | Труба ф63 PN-10 PVC-U | м | 48 | 424.04 | 20353.92
97 | С101- 2503-31 | Коліно 90° ф63 PVC-U | шт. | 13 | 184.04 | 2392.52
98 | С101- 2503-40 | Трійник 63/63 PVC-U | шт. | 13 | 158 | 2054
99 | С101- 2503-51 | Редукція 63/50 PVC-U | шт. | 25 | 150.04 | 3751
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
100 | С101- 2503-75 | Хомут для труби ф63 | шт. | 48 | 104 | 4992
101 | С101- 2503-84 | Кран шаровий (клеєве з’єднання) 63 PVC | шт. | 4 | 1500.04 | 6000.16
102 | Е16-14-18 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.02 | 10074.87 | 201.5
103 | С101- 2503-141 | Труба ф75 PN-10 PVC-U | м | 2 | 554.04 | 1108.08
104 | С101- 2503-32 | Коліно 90° ф75 PVC-U | шт. | 1 | 208.04 | 208.04
105 | С101- 2503-41 | Трійник 75/75 PVC-U | шт. | 2 | 262 | 524
106 | С101- 2503-52 | Редукція 75/50 PVC-U | шт. | 2 | 168.04 | 336.08
107 | С101- 2503-76 | Хомут для труби ф75 | шт. | 2 | 156 | 312
108 | С101- 2503-85 | Кран шаровий (клеєве з’єднання) 75 PVC | шт. | 2 | 2010.04 | 4020.08
109 | Е16-14-19 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.24 | 10206.29 | 2449.51
110 | С101- 2503-142 | Труба ф90 PN-10 PVC-U | м | 24 | 896.04 | 21504.96
111 | С101- 2503-33 | Коліно 90° ф90 PVC-U | шт. | 7 | 358.04 | 2506.28
112 | С113-1743 | Трійник 90/90 PVC-U | шт | 8 | 648 | 5184
113 | С101- 2503-54 | Редукція 90/50 PVC-U | шт. | 16 | 176.04 | 2816.64
114 | С101- 2503-54 | Редукція 90/63 PVC-U | шт. | 12 | 144.04 | 1728.48
115 | С101- 2503-77 | Хомут для труби ф90 | шт. | 24 | 168 | 4032
116 | С113-2161 | Кран шаровий (клеєве з’єднання) 90 PVC | шт | 1 | 4734.47 | 4734.47
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
117 | Е16-14-20 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.13 | 11642.31 | 1513.5
118 | С101- 2503-143 | Труба ф110 PN-10 PVC-U | м | 13 | 1030.04 | 13390.52
119 | С101- 2503-43 | Трійник 110/110 PVC-U | шт. | 2 | 760 | 1520
120 | С113-1790 | Редукція 110/63 PVC-U | шт | 3 | 280.38 | 841.14
121 | С113-1790 | Редукція 110/75 PVC-U | шт | 5 | 288.38 | 1441.9
122 | С113-1790 | Редукція 110/90 PVC-U | шт | 21 | 206.38 | 4333.98
123 | С101- 2503-78 | Хомут для труби ф110 | шт. | 13 | 200 | 2600
124 | Е16-14-21 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.21 | 11376.12 | 2388.99
125 | С101- 2503-144 | Труба ф140 PN-10 PVC-U | м | 21 | 1380.04 | 28980.84
126 | С101- 2503-36 | Коліно 90° ф140 PVC-U | шт. | 5 | 856.04 | 4280.2
127 | С101- 2503-45 | Трійник 140/140 PVC-U | шт. | 12 | 1420 | 17040
128 | С101- 2503-61 | Редукція 140/110 PVC-U | шт. | 17 | 858.04 | 14586.68
129 | С101- 2503-80 | Хомут для труби ф140 | шт. | 21 | 232 | 4872
130 | Е16-14-22 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.16 | 11425.16 | 1828.03
131 | С101- 2503-144 | Труба ф160 PN-10 PVC-U | м | 16 | 1512.04 | 24192.64
132 | С101- 2503-37 | Коліно 90° ф160 PVC-U | шт. | 5 | 1372.04 | 6860.2
133 | С101- 2503-46 | Трійник 160/160 PVC-U | шт. | 8 | 2074 | 16592
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
134 | С101- 2503-48 | Редукція 160/110 PVC-U | шт. | 18 | 718.04 | 12924.72
135 | С101- 2503-63 | Редукція 160/140 PVC-U | шт. | 7 | 1222.04 | 8554.28
136 | С101- 2503-81 | Хомут для труби ф160 | шт. | 21 | 264 | 5544
137 | Е16-14-22 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 200 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.28 | 11425.16 | 3199.04
138 | С101- 2503-144 | Труба ф200 PN-10 PVC-U | м | 28 | 2192.04 | 61377.12
139 | С101- 2503-37 | Коліно 90° ф200 PVC-U | шт. | 14 | 1936.04 | 27104.56
140 | С101- 2503-46 | Трійник 200/200 PVC-U | шт. | 14 | 4276 | 59864
141 | С101- 2503-64 | Редукція 200/160 PVC-U | шт. | 19 | 2348.04 | 44612.76
142 | С101- 2503-81 | Хомут для труби ф200 | шт. | 28 | 400 | 11200
143 | С111-327К | Клей PVC - U 1л | шт | 50 | 1246 | 62300
144 | С111-327К | Праймер для труб PVC 1 л. | шт | 50 | 950.46 | 47523
145 | М12-792-2 | Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-50 мм | 10 шт | 0.1 | 6801.6 | 680.16
146 | С1630-544 | Зворотній клапан 32 PVC-U | шт | 1 | 647.22 | 647.22
147 | М12-792-6 | Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 140 мм | 10 шт | 0.6 | 11477.7 | 6886.62
148 | С1630-526 | Засувка фланцева 140 PVC-U | шт | 3 | 10538.68 | 31616.04
149 | С1630-553 | Зворотній клапан 140 PVC-U | шт | 3 | 8953.85 | 26861.55
150 | М12-792-7 | Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм | 10 шт | 1.5 | 15870.4 | 23805.6
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
151 | С1630-526 | Засувка фланцева 160 PVC-U | шт | 6 | 12356.68 | 74140.08
152 | С1630-553 | Зворотній клапан 160 PVC-U | шт | 2 | 10377.85 | 20755.7
153 | С1630-526 | Засувка фланцева 200 PVC-U | шт | 6 | 16460.68 | 98764.08
154 | С1630-553 | Зворотній клапан 200 PVC-U | шт | 1 | 17211.25 | 17211.25
155 | Е16-26-1 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 | 46.37 | 46.37
156 | С101- 2503-19 | Водолічильник 1" ХВ 1,5 з накидними гайками | шт. | 1 | 4052.04 | 4052.04
157 | Е18-16-1 | Установлення фільтра-відстійника ВР-ВР 1" | шт | 1 | 296.22 | 296.22
158 | С130-257 | Фільтр-відстійник ВР-ВР 1" | шт | 1 | 896.92 | 896.92
159 | ЕН22-40-2 | Установлення фланців на трубопроводах діаметром 75 мм | шт | 3 | 60.38 | 181.14
160 | С101- 2503-120 | Прокладка між фланцева ф75 | шт. | 3 | 120 | 360
161 | С101- 2503-123 | Фланець ф75 PVC-U | шт. | 3 | 382 | 1146
162 | ЕН22-40-2 | Установлення фланців на трубопроводах діаметром 90 мм | шт | 3 | 60.38 | 181.14
163 | С101- 2503-121 | Прокладка між фланцева ф90 | шт. | 3 | 144 | 432
164 | С101- 2503-124 | Фланець ф90 PVC-U | шт. | 3 | 496 | 1488
165 | ЕН22-40-5 | Установлення фланців на трубопроводах діаметром 140 мм | шт | 12 | 117.49 | 1409.88
166 | С101- 2503-122 | Прокладка між фланцева ф140 | шт. | 12 | 98 | 1176
167 | С101- 2503-125 | Фланець ф140 PVC-U | шт. | 12 | 1510.04 | 18120.48
168 | ЕН22-40-5 | Установлення фланців на трубопроводах діаметром 160 мм | шт | 18 | 117.49 | 2114.82
169 | С101- 2503-94 | Прокладка між фланцева ф160 | шт. | 18 | 124 | 2232
170 | С101- 2503-96 | Фланець ф160 PVC-U | шт. | 18 | 1944 | 34992
171 | ЕН22-40-6 | Установлення фланців на трубопроводах діаметром 200 мм | шт | 14 | 186.84 | 2615.76
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
172 | С101- 2503-94 | Прокладка між фланцева ф200 | шт. | 14 | 140 | 1960
173 | С101- 2503-96 | Фланець ф200 PVC-U | шт. | 14 | 4162 | 58268
174 | ЕН22-40-7 | Установлення фланців на трубопроводах діаметром 225 мм | шт | 1 | 226 | 226
175 | С101- 2503-94 | Прокладка між фланцева ф225 | шт. | 1 | 164 | 164
176 | С101- 2503-96 | Фланець ф225 PVC-U | шт. | 1 | 3022 | 3022
177 | С101- 2503-107 | Стержень різьбовий М16 1000 мм. | шт. | 7 | 200 | 1400
178 | С101- 2503-110 | Гайка М16 цб | шт. | 168 | 3.4 | 571.2
179 | С101- 2503-111 | Шайба М16 цб | шт. | 168 | 4 | 672
180 | С101- 2503-107 | Стержень різьбовий М20 1000 мм. | шт. | 22 | 304 | 6688
181 | С101- 2503-110 | Гайка М20 цб | шт. | 256 | 3.8 | 972.8
182 | С101- 2503-111 | Шайба М20 цб | шт. | 256 | 5.4 | 1382.4
183 | С126-1307 | Профіль монтажний т30 | м | 30 | 108 | 3240
184 | С1545- 294-2 | Стіновий тримач ВМ 30 | шт | 30 | 910 | 27300
185 | С111- 1846П | Анкер латунний М10х12 | шт. | 300 | 46.01 | 13803
186 | С111- 1846П | Анкер латунний М8х10 | шт. | 300 | 30.01 | 9003
187 | С101- 2503-110 | Гайка М10 | шт. | 100 | 2.6 | 260
188 | С101- 2503-111 | Шайба М10 | шт. | 100 | 4 | 400
189 | С101- 2503-110 | Гайка М8цб | шт. | 100 | 4 | 400
190 | С101- 2503-111 | Шайба М8 цб | шт. | 100 | 5.32 | 532
191 | С101- 2503-107 | Різьбовий стрижень М 10 2000 мм | шт. | 30 | 166 | 4980
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
192 | С101- 2503-107 | Різьбовий стрижень М8 2000 мм | шт. | 30 | 134 | 4020
193 | С111- 1846П | Шуруп з шестигранною голівкою 6х60, нерж. сталь | шт. | 32 | 5.41 | 173.12
194 | С111- 1846П | Дюбель пластиковий 8х60 мм. | шт. | 16 | 5.41 | 86.56
195 | С101- 2503-107 | Стержень різьбовий М8х1000 мм., нерж. сталь | шт. | 6 | 192 | 1152
196 | С101- 2503-111 | Шайба М8 нерж. сталь | шт. | 40 | 4.8 | 192
197 | С101- 2503-110 | Гайка М8 нерж. сталь | шт. | 40 | 4 | 160
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
1 | 3.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
1
1
2
3
4
1
5
6
7
8
9
10