## Sheet
№ з/п | Шифр | Найменування | Од.виміру | Кіл-ть | Вартість од. | Загальна вартість
2-1-6
1 | Е18-13-1 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 6 | 2178.98 | 13073.88
2 | & 2301- 1196-1 | Насос циркуляційний UPS 40-60/2F | шт | 2 | 12427.19 | 24854.38
3 | & 2301- 1196-2 | Насос системи опалення, G=0,26м3/год., H=4м, N=163Вт, U=230В MAGNA3 25-100 | шт | 2 | 19425.6 | 38851.2
4 | & 2301- 1196-1 | Насос системи опалення MAGNA3 32-120F | шт | 2 | 27312.5 | 54625
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
5 | & 2301- 1196-2 | Насос системи вентиляції, G=1,86м3/год., H=3м, N=124Вт, U=230В MAGNA3 25-80 | шт | 1 | 17533.2 | 17533.2
6 | & 2301- 1196-2 | Насос системи вентиляції ПВ2, П1, G=2, 48м3/год., H=8м, N=193Вт, U=230В MAGNA3 32-120 | шт | 1 | 20930.4 | 20930.4
7 | & 2301- 1196-2 | Насос системи опалення, G=0,48/год., H=5м, N=193Вт, U=230В MAGNA3 25-120 | шт | 2 | 21842.4 | 43684.8
8 | Е18-10-1 | Установлення бакiв розширювальних круглих i прямокутних мiсткiстю 0,1 м3 | шт | 1 | 427.62 | 427.62
9 | С130-10 | Мембранний розширювальний бак V=80л Reflex N80/6 | шт | 1 | 2908.28 | 2908.28
10 | Е16-15-3 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 3 | 458.68 | 1376.04
11 | С1630-2019 | Заслінка дискова поворотна Ду65 мм, Ру1, 6МПа із фланцями та кріпильними виробами, VFY-WH "Danfoss" | шт | 3 | 2709.52 | 8128.56
12 | С1630-644 | Крани шарові муфтовi, дiаметр 40 мм "TIEMME", 2230G0708 | шт | 4 | 1362.61 | 5450.44
13 | С1630-644 | Крани шарові муфтовi, дiаметр 40 мм "TIEMME", 2231G0708 | шт | 4 | 1424.33 | 5697.32
14 | С1630-644 | Крани шарові муфтовi, дiаметр 32 мм "TIEMME", 2230G0707 | шт | 2 | 650.42 | 1300.84
15 | С1630-644 | Крани шарові муфтовi, дiаметр 32 мм "TIEMME", 2231G0707 | шт | 2 | 733.8 | 1467.6
16 | С1630-644 | Крани шарові муфтовi, дiаметр 25 мм "TIEMME", 2230G0706 | шт | 5 | 408.48 | 2042.4
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
17 | С1630-644 | Крани шарові муфтовi, дiаметр 25 мм "TIEMME", 2231G0706 | шт | 2 | 476.01 | 952.02
18 | С1630-644 | Крани шарові муфтовi, дiаметр 20 мм "TIEMME", 2230G0705 | шт | 2 | 242.06 | 484.12
19 | С1630-644 | Крани шарові муфтовi, дiаметр 20 мм "TIEMME", 2231G0705 | шт | 2 | 295.18 | 590.36
20 | Е16-15-3 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 2 | 458.68 | 917.36
21 | С1630-1404 | Клапан зворотнiй міжфланцевий із фланцями та кріпильними виробами, дiаметр 65 мм Gestra RK 41 | шт | 2 | 5645.74 | 11291.48
22 | С1630-539 | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi, дiаметр 40 мм "TIEMME", 3500G2808 | шт | 2 | 543.62 | 1087.24
23 | С1630-539 | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi, дiаметр 32 мм "TIEMME", 3500G2807 | шт | 1 | 361.26 | 361.26
24 | С1630-539 | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi, дiаметр 25 мм "TIEMME", 3500G2806 | шт | 1 | 250.21 | 250.21
25 | С1630-539 | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi, дiаметр 20 мм "TIEMME", 3500G2805 | шт | 1 | 188.39 | 188.39
26 | Е18-21-5 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 65 мм | 10шт | 0.1 | 1525.33 | 152.53
27 | & С1630- 107-1 | Фiльтр осадний Ду65 фланцевий із фланцями у відповідь та кріпильними виробами, Zetkama тип 821 | шт | 1 | 2304.21 | 2304.21
28 | Е18-21-3 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 40 мм | 10шт | 0.2 | 1255.43 | 251.09
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
29 | & С1630- 107-1 | Фiльтр сітчастий муфтовий Ду40, "TIEMME" 3670G2808 | шт | 2 | 828.04 | 1656.08
30 | Е18-21-2 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 32 мм | 10шт | 0.1 | 1057.71 | 105.77
31 | & С1630- 107-1 | Фiльтр сітчастий муфтовий Ду32, "TIEMME" 3670G2807 | шт | 1 | 564.18 | 564.18
32 | Е18-21-1 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм | 10шт | 0.2 | 1028.44 | 205.69
33 | & С1630- 107-1 | Фiльтр сітчастий муфтовий Ду25, "TIEMME" 3670G2806 | шт | 1 | 399.67 | 399.67
34 | & С1630- 107-1 | Фiльтр сітчастий муфтовий Ду20, "TIEMME" 3670G2805 | шт | 1 | 237.04 | 237.04
35 | М12-790-1 _в.в._п.13.1. 2_к=1,25 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 15-25 мм_[електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт | 0.3 | 4718.56 | 1415.57
36 | & 1704- 50064-1 | Клапан змішувальний триходовий регулювальний VRG3 діам.20 мм, Кvs=6,3 м3/ч ф. "Danfoss" з електроприводом AMV435 | шт | 1 | 6972.97 | 6972.97
37 | & 1704- 50064-1 | Клапан змішувальний триходовий регулювальний VRG3 діам.15 мм, Кvs=2,5 м3/ч ф. "Danfoss" з електроприводом AMV435 | шт | 1 | 6623.93 | 6623.93
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
38 | & 1704- 50064-1 | Клапан змішувальний триходовий регулювальний VRG3 діам.15 мм, Кvs=1,0 м3/ч ф. "Danfoss" з електроприводом AMV435 | шт | 1 | 6623.93 | 6623.93
39 | С1630-538 | Клапан, захищений від ненавмисного закриття Ду25 мм, "TIEMME" 2240R0706 | шт | 1 | 659 | 659
40 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 | 129.83 | 259.66
41 | С1630-2009 | Автоматичний повітряник Ду15 мм, 80D 1/2"G "Ferrero" | шт | 2 | 190.09 | 380.18
42 | Е18-15-1 | Установлення гребiнок пароводорозподiльних зi стальних труб, зовнiшнiй дiаметр корпуса 108 мм | шт | 2 | 3155.55 | 6311.1
43 | С1534-367 | Заглушки елiптичнi з вуглецевої сталi марки 20, дiаметр умовного проходу 100 мм, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 4, 0 мм | шт | 4 | 73.53 | 294.12
44 | Е16-10-1 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм | 100м | 0.235 | 7778.62 | 1827.98
45 | С113-129 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 20 мм, товщина стiнки 2 мм | м | 2 | 48.95 | 97.9
46 | С113-130 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 25 мм, товщина стiнки 2,5 мм | м | 4.365 | 65.91 | 287.7
47 | С113-131 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 32 мм, товщина стiнки 2,5 мм | м | 5.335 | 83.99 | 448.09
48 | С113-132-1 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 38 мм, товщина стiнки 2,5 мм | м | 3.395 | 94.15 | 319.64
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
49 | С113-134 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 45 мм, товщина стiнки 2,5 мм | м | 7.76 | 122.5 | 950.6
50 | Е16-10-3 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 65 мм | 100м | 0.26 | 8860.89 | 2303.83
51 | С113-144 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 25.22 | 221.87 | 5595.56
52 | С1534-12 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 65 мм, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3,5 мм | шт | 10 | 103.44 | 1034.4
53 | С1534-260 | Переходи штампованi концентричнi, дiаметр умовного проходу 65х40 мм, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 76х3,5- 45х2,5 мм | шт | 2 | 122.33 | 244.66
54 | С1534-256 | Переходи штампованi концентричнi, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 45х2,5- 38х2,0 мм | шт | 2 | 47.51 | 95.02
55 | С1534-256 | Переходи штампованi концентричнi, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 45х2,5- 32х2,0 мм | шт | 2 | 46.09 | 92.18
56 | С1534-256 | Переходи штампованi концентричнi, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 38х2,0- 25х1,6 мм | шт | 2 | 42.77 | 85.54
57 | С1534-256 | Переходи штампованi концентричнi, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 33,7х2, 3-26,9х2,0 мм | шт | 1 | 42.77 | 42.77
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
58 | С1534-256 | Переходи штампованi концентричнi, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 33,7х2, 3-21,3х2,0 мм | шт | 3 | 38.02 | 114.06
59 | С1534-256 | Переходи штампованi концентричнi, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 26,9х2, 0-21,3х2,0 мм | шт | 1 | 31.69 | 31.69
60 | Е9-62-4 | Опори пiд трубопроводи, опорнi частини, сiдла, кронштейни, хомути | т | 0.06754 | 3385.87 | 228.68
61 | С121-782 | Металевi конструкцiї | т | 0.06754 | 33035.82 | 2231.24
62 | С1536-28 | Опори рухомi приварнi для сталевих трубопроводiв, з iзоляцiєю, тип ОПП-2, висота опори 150 мм, дiаметр умовного проходу 70 мм | шт | 2 | 136.02 | 272.04
63 | С113-160 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 0.88 | 327.35 | 288.07
64 | С1630-114 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] | кг | 5 | 42.15 | 210.75
65 | Е16-29-1 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм | 100м | 0.235 | 753.69 | 177.12
66 | Е16-29-2 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм | 100м | 0.26 | 821.61 | 213.62
67 | ЕН15-171-4 | Фарбування ізоліруємих поверхонь фарбою БТ-177 за два рази по грунтовці ГФ-021 | 100м2 | 0.11 | 8036.51 | 884.02
68 | ЕН26-2-1 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 25 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 40 мм | 10м | 0.65 | 222.93 | 144.9
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
69 | & С114-35- 14 | Напівциліндри теплоізоляційні з базальтового волокна товщиною 30мм Д=20 мм | м | 2 | 47.86 | 95.72
70 | & С114-35- 14 | Напівциліндри теплоізоляційні з базальтового волокна товщиною 30мм Д=25 мм | м | 4.5 | 51.83 | 233.24
71 | ЕН26-2-3 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 32 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 30 мм | 10м | 0.55 | 222.93 | 122.61
72 | & С114-35- 14 | Напівциліндри теплоізоляційні з базальтового волокна товщиною 30мм Д=32мм | м | 5.5 | 55.76 | 306.68
73 | ЕН26-2-5 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 38 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 30 мм | 10м | 0.35 | 233.7 | 81.8
74 | & С114-35- 13 | Напівциліндри теплоізоляційні з базальтового волокна товщиною 30мм Д=38мм | м | 3.5 | 60.61 | 212.14
75 | ЕН26-2-7 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 45 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 30 мм | 10м | 0.8 | 244.48 | 195.58
76 | & С114-35- 13 | Напівциліндри теплоізоляційні з базальтового волокна товщиною 30мм Д=45 мм | м | 8 | 69.3 | 554.4
77 | ЕН26-2-11 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 76 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару до 40 мм | 10м | 2.6 | 341.46 | 887.8
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
78 | & С114-35-9 | Напівциліндри теплоізоляційні з базальтового волокна товщиною 30мм Д=76мм | м | 14 | 92.43 | 1294.02
79 | & С114-35-9 | Напівциліндри теплоізоляційні з базальтового волокна товщиною 40мм Д=76 мм | м | 12 | 116.16 | 1393.92
80 | ЕН26-2-15 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 108 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 40 мм | 10м | 0.35 | 395.34 | 138.37
81 | & С114-35-9 | Напівциліндри теплоізоляційні з базальтового волокна товщиною 40мм Д=108 мм | м | 3.5 | 179.46 | 628.11
82 | & С111-540- 1 | Стрiчка алюмінієва самоклеюча АА-130 | м.п. | 65 | 11.23 | 729.95
83 | ЕН26-24-4 | Iзоляцiя фасонних поверхонь матами мiнераловатними прошивними на склотканинi або металевiй сiтцi | 10 м2 | 0.3 | 1252.18 | 375.65
84 | С114-49-У | Мати мiнераловатнi прошивнi в обкладках з металевої сітки | м3 | 0.12 | 3714.59 | 445.75
85 | ЕН26-26-2 | Покриття iзоляцiї фасонних поверхонь оцинкованою сталлю | 10 м2 | 0.45 | 2558.27 | 1151.22
86 | С111-1797 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0.0177 | 90811.51 | 1607.36
87 | М12-698-1 | Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | 10 шт | 1.1 | 927.02 | 1019.72
88 | С1545-8 | Бобишки БК 1/2" | шт | 11 | 90.33 | 993.63
89 | М12-699-1 | Монтаж закладного пристрою вiдбирання тиску [розрiдження] | 10 шт | 0.6 | 1213.34 | 728
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
90 | & С113-948- 2 | Відбірний пристрій тиску 1,6-225У | шт | 6 | 213.73 | 1282.38
91 | РН15-56-3 | Демонтаж водопiдiгрiвачiв | шт | 1 | 1035.63 | 1035.63
92 | РН15-64-1 | Нарощування пластин існуючого підігрівача | 100шт | 0.18 | 21747.84 | 3914.61
93 | & С1630- 1256-1 | Пластина для підігрівача ТПР -7-PN16/2-44- TKTL76 з ущільненнями | шт | 18 | 394.29 | 7097.22
94 | & С1541-63- 2 | Ущільнення | шт | 26 | 177.34 | 4610.84
95 | & С111- 1430-1 | Комплект для монтажу (2 направляючих та шпильки для підігрівача ТПР-7-PN16/2-44- TKTL76 | компл. | 1 | 504.1 | 504.1
96 | Е18-3-2 | Установлення нарощенного водопiдiгрiвника | шт | 1 | 1998.6 | 1998.6
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
97 | Е18-13-1 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 | 2178.98 | 2178.98
98 | & 2301- 1196-3 | Насос циркуляційний G=23м/год, H=7,2-8,7- 11,3м в. ст., N=1550Вт, U=400В, UPS 65- 180F "Grundfos" | шт | 1 | 25104.74 | 25104.74
99 | Е16-15-3 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 6 | 458.68 | 2752.08
100 | С1630-2019 | Заслінка дискова поворотна Ду80 мм, Ру1, 6МПа із фланцями та кріпильними виробами, VFY-WH "Danfoss" | шт | 6 | 3053.85 | 18323.1
101 | Е16-15-3 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 1 | 458.68 | 458.68
102 | С1630-1404 | Клапан зворотнiй міжфланцевий із фланцями та кріпильними виробами, дiаметр 80 мм Gestra RK 41 | шт | 1 | 9023.99 | 9023.99
103 | Е18-21-6 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 80 мм | 10шт | 0.1 | 1908.25 | 190.83
104 | & С1630- 107-1 | Фiльтр осадний Ду80 фланцевий із фланцями у відповідь та кріпильними виробами, Zetkama тип 821 | шт | 1 | 2889.45 | 2889.45
105 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 | 129.83 | 259.66
106 | С1630-2009 | Автоматичний повітряник Ду15 мм, 80D 1/2"G "Ferrero" | шт | 2 | 190.09 | 380.18
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
107 | Е16-10-4 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 80 мм | 100м | 1 | 10113.55 | 10113.55
108 | С113-154 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 97 | 261.57 | 25372.29
109 | С1534-15 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 80 мм, зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 3,5 мм | шт | 16 | 138.79 | 2220.64
110 | С1534-264 | Переходи штампованi концентричнi, дiаметр умовного проходу 80х65 мм, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 89х4,0- 76х3,5 мм | шт | 2 | 130.49 | 260.98
111 | С1534-267 | Переходи штампованi концентричнi, дiаметр умовного проходу 80х50 мм, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 89х3,5- 57х3 мм | шт | 2 | 130.49 | 260.98
112 | С1630-114 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] | кг | 10 | 42.15 | 421.5
113 | С113-167 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 133 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 2.48 | 454.15 | 1126.29
114 | Е16-29-2 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм | 100м | 1 | 821.61 | 821.61
115 | ЕН15-171-4 | Фарбування ізоліруємих поверхонь фарбою БТ-177 за два рази по грунтовці ГФ-021 | 100м2 | 0.31 | 8036.51 | 2491.32
116 | ЕН26-2-13 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 89 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 40 мм | 10м | 10 | 406.12 | 4061.2
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
117 | & С114-35-9 | Напівциліндри теплоізоляційні з базальтового волокна товщиною 40мм Д=89 мм | м | 100 | 144.65 | 14465
118 | & С111-540- 1 | Стрiчка алюмінієва самоклеюча АА-130 | м.п. | 130 | 11.23 | 1459.9
119 | ЕН26-24-4 | Iзоляцiя фасонних поверхонь матами мiнераловатними прошивними на склотканинi або металевiй сiтцi | 10 м2 | 0.42 | 1252.18 | 525.92
120 | С114-49-У | Мати мiнераловатнi прошивнi в обкладках з металевої сітки | м3 | 0.168 | 3714.59 | 624.05
121 | ЕН26-26-2 | Покриття iзоляцiї фасонних поверхонь оцинкованою сталлю | 10 м2 | 0.608 | 2558.27 | 1555.43
122 | С111-1797 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0.02386 | 90811.51 | 2166.76
123 | Е16-27-7 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводу дiаметром 89х3,5 мм | шт | 2 | 1003.18 | 2006.36
124 | М12-698-1 | Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | 10 шт | 0.4 | 927.02 | 370.81
125 | С1545-8 | Бобишки БК 1/2" | шт | 2 | 90.33 | 180.66
126 | С1545-8 | Бобишки БК 3/4" | шт | 2 | 107.74 | 215.48
127 | М12-699-1 | Монтаж закладного пристрою вiдбирання тиску [розрiдження] | 10 шт | 0.3 | 1213.34 | 364
128 | & С113-948- 2 | Відбірний пристрій тиску 1,6-225У | шт | 2 | 213.73 | 427.46
129 | & С113-948- 2 | Відбірний пристрій тиску 1,6-70У | шт | 1 | 183.66 | 183.66
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
130 | РН15-58-1 | Демонтаж вiдцентрових насосiв з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 | 377.5 | 377.5
131 | РН15-2-4 | Демонтування заслінок Ду65 мм | 100шт | 0.04 | 9308.13 | 372.33
132 | Е18-21-5 к=0,4 | Демонтування фiльтрiв дiаметром 65 мм | 10шт | 0.1 | 610.13 | 61.01
133 | РН15-2-4 | Демонтування клапанів Ду65 мм | 100шт | 0.01 | 9308.13 | 93.08
134 | Е16-10-3 к=0,4 | Демонтування трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 65 мм | 100м | 0.96 | 3498.88 | 3358.92
135 | Е16-10-2 к=0,4 | Демонтування трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм | 100м | 0.04 | 3094.2 | 123.77
136 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0.69 | - | -
1 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8